目  录

- 行政处工作职责……………………………………………………1

- 沈阳城市学院行政服务组织架构…………………………………2

- 沈阳城市学院行政服务准则………………………………………3

- 行政处处长职责……………………………………………………4

- 行政处副处长职责…………………………………………………5

校级文件

- 沈阳城市学院突发事件应急预案（试行）………………………7

- 沈阳城市学院校园安全管理规定（试行）………………………14

- 沈阳城市学院校园道路、交通、车辆管理规定…………………25

- 沈阳城市学院食品安全突发事件应急预案…………………31

- 沈阳城市学院食物中毒事件处理应急预案…………………34

- 沈阳城市学院传染病疫情报告制度…………………………36

部门职责及操作规程

- 安全保卫部工作职责…………………………………………41

- 沈阳城市学院安全保卫工作暂行规定………………………42

- 沈阳城市学院校园保安管理制度……………………………45

- 校园门岗岗位职责及操作规程………………………………53

- 校园保安每日工作操作规程…………………………………54

- 沈阳城市学院安全隐患整改通知单…………………………60

- 沈阳城市学院消防设施维护与管理制度……………………61

- 沈阳城市学院消防安全教育培训制度………………………76

- 沈阳城市学院防火巡查制度…………………………………78

- 沈阳城市学院防火检查制度………………………………79

- 沈阳城市学院消防控制室管理制度………………………80

- 沈阳城市学院消防设施、灭火器材管理制度………………82

- 沈阳城市学院火灾隐患整改制度…………………………83

- 沈阳城市学院用火用电消防安全管理制度………………85

- 沈阳城市学院易燃易爆化学危险物品管理制度…………87

- 沈阳城市学院灭火和应急疏散预案演练制度……………88

- 沈阳城市学院消防安全管理奖惩制度……………………89

- 沈阳城市学院消防控制室管理及应急程序………………90

- 消防控制室火灾事故紧急处理程序………………………91

- 餐饮服务部工作职责………………………………………93

- 沈阳城市学院食品安全管理实施方案……………………94

- 物业服务部工作职责………………………………………104

- 沈阳城市学院校园运行维修管理制度……………………106

- 园林绿化岗位职责…………………………………………111

- 保洁员岗位职责……………………………………………113

- 校园常见地面及物品清理维护办法………………………114

- 宿舍管理员岗位职责………………………………………116

- 电工班岗位职责……………………………………………122

- 水暖班工岗位职责……………………………………………124

- 木工岗位职责………………………………………………125

- 瓦工岗位职责………………………………………………126

- 大白工岗位职责……………………………………………127

- 物资供应部工作职责………………………………………128

- 沈阳城市学院物资采购及出入库管理规定………………129

- 资产管理部工作职责………………………………………132

- 沈阳城市学院值班制度及岗位职责………………………135

- 沈阳城市学院固定资产管理制度…………………………139

- 沈阳城市学院公共物品损坏赔偿单………………………147

- 沈阳城市学院会议（活动）场所使用管理规定……………148

- 沈阳城市学院会议（活动）场所使用申请表……………151

- 沈阳城市学院公共设施年检清单…………………………152

- 沈阳城市学院行政服务考核体系…………………………153

行政处工作职责

沈阳城市学院行政处是负责学校资产运营与后勤管理的综合服务部门。行政处以“服务学校发展，铸就行业铭牌”为宗旨，代表学校行使学校固定资产和后勤保障的行政管理。

- 负责学校各项行政服务规章制度的制定与实施；

- 负责沈阳城市学院行政服务年度发展规划的制定与实施；

- 代表沈阳城市学院与专业实体签订有关服务协议；

- 代表沈阳城市学院对外协调与地方政府、有关部门的关系；

- 负责校内建筑维修改造工程的施工管理；

- 负责全校行政服务质量监控；

- 负责校园属地的安全保卫；

- 负责学校物资的采购与管理；

- 负责学校固定资产、校产的管理与社会服务；

- 负责全校园林、电气、水暖、宿舍、保洁等物业服务；

- 负责向学校提出教学楼、学生宿舍、实验室等维修计划，对经学校批准的维修计划进行监控实施；

- 负责全校规划项目的基本建设立项审批，施工管理工作。

行政处下设资产管理部（办公室内勤、固定资产、社会服务、服务督导、部门考核）、物资供应部（物资采购、仓库管理、工人考勤）、餐饮服务部（全面负责食堂运行相关各项事务）、物业服务部（宿舍管理、园林景观、内外保洁、运行维修）、安全保卫部（校园安全、财产安全、消防安全、交通安全）等五大部门，履行校园后勤服务职责，全力完成校董事局和校领导交办的其它工作。

沈阳城市学院行政服务组织架构

沈阳城市学院行政服务准则

服务宗旨：服务学校发展  铸就行业铭牌

为切实提高我校行政服务质量，进一步强化行政处全体员工的服务意识，特制定如下标准，全体员工应严格遵照执行。

- 主动、热情、周到地为全校师生服务，为教学一线服务，师生提出问题要及时解决；

- 严格遵守劳动纪律，坚守工作岗位，不迟到，不早退，不得提前就餐，按时打卡考勤；

- 服务过程中要语言文明，行为文明，服务文明，不与对方发生摩擦；

- 牢固树立安全第一的思想，各部门严把安全质量关，保证不发生任何职责事故，在岗期间，不携带家属、儿童上班，不危险驾驶，按时体检；

- 服务过程中，当个人利益与集体利益发生冲突时，应以集体利益为重，不得损害集体利益；

- 在服务工作中要做到“三个一样”，“五个不能”。即生人熟人一个样，领导群众一个样，上班下班一个样；不能冷淡人，不能刁难人，不能取笑人，不能训斥人，不能报复人；

- 廉洁自律，秉公办事，不接收任何名义馈赠，不参加任何影响公务的宴请；

- 部门之间团结协助，相互支持，发现问题立即解决，不推诿，不扯皮。

行政处处长职责

1、全面主持沈阳城市学院行政处工作；

2、负责完善和组织制定沈阳城市学院行政服务工作规章制度；

3、负责行政处各项工作的监督、检查、落实；

4、负责严格执行学校绩效考核标准完善部门考核；

5、负责“沈阳城大科技文化发展有限公司”的建设和运行；

6、负责行政处资产管理部、物资供应部、餐饮服务部工作的组织与实施；

7、负责学校固定资产的相关管理工作；

8、负责学校校产的社会服务工作；

9、负责学校各部门的物资供应工作的组织与实施；

10、负责学校餐饮经营单位的安全生产；

11、负责做好与学校的相关单位的沟通、联系、回访工作；

12、负责行政处团队建设，行政服务文化建设及宣传；

13、完成学校交办的其他工作。

行政处副处长职责

1、全面协助行政处处长工作，负责分管部门工作，处长不在岗时，代行处长职责，做好工作记录；

2、负责行政处内部管理与协调工作；

3、对各项工作监督、检查、落实，落实校方交办其它事项；

4、分管行政处物业服务部、安全保卫部；

5、负责学校电力供应检查及电器维护工作；

6、负责学校用水供应及冬季供暖工作的组织；

7、负责学校各部门的维修保障工作；

8、负责学校安全保卫工作，维护学校治安安全、交通安全、消防安全的和谐校园环境；

9、负责学校安全隐患的排查工作及校园维稳工作；

10、负责学校各部门的安全生产工作；

11、负责学校工程的组织协调工作。

校 级 文 件

沈阳城市学院突发事件应急预案（试行）

为有效预防、及时控制和妥善处理我校各类突发事件，提高快速反应和应急处理能力，确保学校师生的生命财产安全，维护学校稳定和正常的教学秩序，根据有关法规、规章，结合学校实际，制定本预案。

一、应急指挥

学校校园安全与突发事件处置委员会（简称安委会）是学校突发事件应急处置的统一领导和决策机构，委员会主任由校长担任，主任为应急处置总指挥。安委会办公室负责突发事件处置的指挥和协调（办公地点：行政处一楼，值 班 电 话 ： 89597608/18698880256 ； 消 防 监 控 值 班 电 话 ：89597897/18804080020）。所属各专项安全工作委员会根据事件类型负责现场具体应急处置工作。各学院安委会负责指挥、组织突发事件初期的紧急处置并按校安委会指挥，实施具体后续工作。

相关处置工作组：

（一）信息联络组。由校办牵头，宣传中心、学生处、社区管理处等部门配合。负责全面了解、掌握突发事件和事件处置相关情况，及时向校安委会报告；负责向校内通报情况及向上级主管机关报告；拟定对外报道口径，协调管理有关新闻机构对突发事件的采访；严格掌握师生对事件的反映及动态。

（二）现场处置组。由相关专项安全委员会牵头，属地学院、部门配合。负责相关突发事件的处置、人员施救和疏散、现场警戒和维护秩序，同时加强门卫盘查和校园巡逻，对重点部位（供水、供电、供热）加强保卫等。

（三）后勤保障组。由后勤牵头，校卫生室配合。根据现场实际情况，按照指挥部要求，负责对供水、供电、供热进行控制，为现场处置提供必要的物资、车辆、通信、饮食等保障，积极开展现场救护。

（四）安抚善后组。由社区管理处牵头，学生处、后勤配合。负责妥善安置疏散人员和受伤害人员及家属的医疗、安抚和心理援助工作，有针对性的开展思想政治工作和矛盾排查调处工作，做好家属接

待、饮食、住宿等后勤保障工作。

（五）调查处理组。由安委办牵头，相关单位配合。负责查明事件基本情况和原因，追查有关责任人并提出处理意见，总结经验教训，提出改进措施。

二、工作原则

（一）统一指挥，快速反应坚持校安委会统一领导，一旦发生突发事件，确保发现、报告、指挥、处置等环节的紧密衔接，做到统一指挥，快速反应，科学决策，果断处置，力争把问题解决在萌芽状态。

（二）分级负责，属地管理发生突发事件后，应遵循“属地管理，谁主管，谁负责”的原则，在校安委会的统一领导下，启动应急预案。各学院、部门一把手作为本单位安全工作的第一责任人，要立即采取有效的应对措施，并向校安委会主任报告。认真落实岗位责任制和责任追究制，充分调动相关单位和部门工作的积极性，依据本预案积极主动的开展工作。

（三）首见负责，勇于担当突发事件发生后，全校师生员工实行首见首闻报告和教职员工首见首闻第一时间负责制。活动的组织者或第一个接警者或首位发现者，要以师生利益、学校利益为重，无条件的承担报警、组织、指挥、抢救、控险、保护事故现场等任务。

（四）以人为本，保护生命突发事件发生后，参与抢险的教职员工要把抢救、保护师生生命安全视为第一要务，不得临阵退怯，更不得采取事不关己的回避逃脱手段。坚持科学处置，严防处置中危及生命的次生灾害发生。

（五）及时报告，查清原因突发事件发生后，相关单位和有关责任人员在事发后和应急处理中都要随时向校安委会主任报告事件发生的时间、地点、简要经过、人员伤亡、财产损失、现场采取的措施等有关情况，不得隐瞒。安委会要视情况及时向教育行政主管部门报告事件情况，并负责查清原因，明确责任。

三、各类突发事件的处置

处置突发事件的一般程序是：接报—先期处置—现场指挥部及相应工作组到场指挥—现场处置及救援—善后与恢复。

（一）消防安全突发事件。校内发生火警、漏电、房屋倒塌等安全事故。

1、立即切断电源。

2、发生火警，先以灭火器和校内灭火水栓扑灭；火势蔓延，急打“119”，房屋倒塌且有师生埋入，急打“110”，并有组织的进行抢救。

3、迅速向校、院安委会主任报告。消防安全委员会迅速到现场组织抢险指挥。

4、保安队及邻近义务消防队赶赴现场，实施灭火作业，并对火场划出安全警戒区，清除路障，指挥一切无关人员撤离现场，确保救火车辆、物资畅通。

5、开通全部安全通道，属地学院、部门组织学生迅速转移至安全地带。

6、配合消防、医院等单位，做好自救工作。

7、保护好现场，查明事故原因。

（二）校园安全突发事件。校外不法人员进入校内实施暴力或抢劫事件，校内学生发生群体性打架斗殴。

1、来人不登记强行闯入，门卫保安应力加阻止，不得放行。

2、来人已闯入校内，门卫追赶不及，应立即通知保安队长组织人员，及时将闯入者逐出校园。

3、校内发生不法分子袭扰、行凶、行窃、斗殴、抢劫、劫持人质、纵火等违法行为，发现的学校师生要迅速报警（拨打“110”），控制现场，防止不法分子脱逃，并报告学校安委会办公室。保安人员要迅速到场对不法份子进行劝阻或制服，保护在场师生安全。

4、立即将受伤师生送医救治。

5、校内学生发生群殴事件，发现的师生要立即报告安委办，所属学院领导和学办主任进行劝解工作。发现持有凶器要立即报警（拨

打“110”）。

（三）食品卫生与疾病突发事件发生大范围食物中毒及社会上流行病疫传入事件。

1、发生大范围食物中毒，应立即向安委会报告，安委会主任立即赶到现场指挥，相关工作机构迅速开展救人工作。

2、立即安排车辆将中毒人员护送医院抢救，或拨打“120”报急救中心来校救援。

3、对可疑食物停售封存，同时积极配合卫生防疫部门和公安机关做好保护现场、事故调查处理工作。

（四）、校园其他突发事件。

1、发现者要及时向院、校安委会报告，并控制现场。

2、安委会办公室和专项安全工作委员会成员立即到场指挥组织处置。

3、安委会主任对处置突发事件提出明确意见和工作要求，并到现场指挥处置工作。

4、属地学院、部门领导组织抢险和平息事件，并做好疏散，保证师生安全。

本预案从 2016 年 10 月 1 日起试行。

沈阳城市学院校园公共安全与突发事件处置委员会

主任：于存雷  孙永新

副主任：刘颖姝  代兵  刘海亮  刘爽

委员：李婷雪  胡铁明  高祥  孟娜  殷子江  薛柏鸥

周少华  唐丽娜  李刚  李晓桥  孟娜  金铁明  李超

李连德  郝桂岩  刘瑞平  李健华

二、各专项工作委员会

1、消防安全委员会

主任：于存雷

副主任：刘海亮

办公室主任：金强

委员：文超  马德福  张宁  董文龙  方晨晨  何兴中

郭娇  郭思男  韩旭  王晓益  周凤莲  杨功平  门祥平

任丹萍  高颂  王惟  曲洁  杨东旭  胡家鑫  赵贵斌

宋霖霈  夏添  洪岩  吴国东  迟旭  王进国  齐向军

2、校园安全委员会

主任：孙永新

副主任：代兵  刘爽

办公室主任：鲁大章

委员：王海旭  韩旭  王晓益  周凤莲  任丹萍  门祥平

崔冰冰  胡家鑫  夏添  洪岩  邹全  周东剑  田司宇  郝光

3、食品安全与疾病防控委员会

主任：于存雷

副主任：代兵  高严  陈秀丽  李永军

办公室主任：何晓峰  休明

委员：礼冰  关玲  何兴中

4、网络安全防控委员会

主任：孙永新

副主任：刘颖姝

委员：薛柏鸥  殷子江  谷硕

沈阳城市学院校园安全管理规定（试行）

第一章  总则

第一条  为加强学校安全稳定工作，维护正常的教育教学秩序，保护师生员工人身安全、财产安全和学校财产安全，防止和减少安全事故，根据国家《高等教育法》、《学生伤害事故处理办法》、《食品卫生法》、《消防法》、《计算机信息系统安全保护条例》等法律、法规、规章，结合学校实际情况，制定本规定。

第二条  本规定所指安全包括校园范围内的道路交通、食品卫生、疾病防控、危险品、消防、治安、实习实践、信息网络、校内设施（宿舍、教学设施等）、自然灾害等涉及人身和财产的安全。学校组织的校外活动的安全管理。

第三条  学校安全工作坚持安全第一、预防为主、分工负责、责任追究、奖惩并重、长效管理、科技防范的原则，实行安全工作“谁主管、谁负责，谁主办、谁负责”。

第四条  学校安全管理工作实行行政首长负责制，校长为学校安全管理工作第一责任人。各学院、各部门单位的行政负责人是本学院、本部门的安全工作第一责任人，全体教职员工都是学校的安全工作者。各学院、各部门应建立安全管理和突发事件处置组织机构，完善各级安全责任制，将各项安全职责落实到人。

第五条  学校安全工作的主要任务

（一）开展安全宣传教育。普及国家有关安全的法律法规和安全知识，增强师生员工的法制观念、安全意识和防范能力，及时排除不安全隐患。

（二）制定工作预案。预防在校园内的教学科研设施、生活设施或者学校组织的校外活动中发生并造成师生员工人身、财产损害后果的事故，确保学校师生员工人身安全、财产安全和学校财产安全不受损失。

（三）维护校园稳定。严防境内外敌对势力、非法宗教势力、民族分裂势力对学校的渗透、煽动和破坏活动；协助国家安全部门、公安机关及时处置各种不安定、极端和突发事件；调解处理内部矛盾纠纷，维护校园安全稳定。

（四）落实各级安全管理组织机构、人员配备、必要的物资储备，组织消防应急演练，确保食品卫生、消防、治安保卫等重要部位安全管理措施的落实。

第二章  机构、职责与分工

第六条  学校成立“校园公共安全与突发事件处置委员会”（简称安委会），日常办事机构为安委会办公室，办公室设在社区管理处。安委会办公室依本规定对学校安全工作实施综合监督管理。安委会负责对事故责任进行认定和奖惩。

第七条  安委会下设消防安全委员会、校园安全委员会、食品安全委员会、网络安全委员会。四个专项委员会的职责是按照分工分别制定安全管理工作细则和突发事件应急处理预案，组织各学院、各部门单位进行工作落实，定期和不定期组织对安全管理工作进行检查，发现问题督促有关学院、部门单位立即整改，并及时报告安委会。

第八条  各学院、各部门要贯彻守土有责的原则，在各自职责范围内，依法做好有关安全监督管理工作。各学院、各部门和全校师生员工都可以对有可能造成安全事故的违法行为进行监督和抵制。

第三章  安全教育和培训

第九条  各学院、各部门应加强对学生和教职员工开展安全教育。安全教育内容包括：

（一）交通安全教育。

（二）消防安全教育。

（三）饮食卫生安全教育。

（四）防盗、防骗、防抢、防伤害教育。

（五）用电安全教育。

（六）实验、实习及社会实践安全教育。

（七）体育运动安全教育。

（八）劳动及日常生活安全教育。

第十条  根据地域、环境、季节特点，定期对学生进行安全教育，并将安全教育渗透到教学、社会实践、日常生活及各类大型活动中。将放假前、开学初作为安全教育的重要时段，重点向学生介绍水陆交通安全、饮食卫生、校内外活动安全及其他意外事故的自救、自护知识，组织消防逃生演习等。

第十一条  注重学生心理健康教育和心理咨询工作，帮助学生克服心理压力，防止和减少学生因心理疾病而发生的他伤、自伤、自残事故。

第十二条  加强对驻校工程队和其他施工单位的安全教育与管理，在协议、合同中明确有关安全教育、管理规定、安全责任以及违约责任，日常管理中一旦发现违反规定和协议的行为要严格追究违约责任。

第十三条  加强校园安全文化建设，充分利用学校的宣传教育阵地和设施，开展宣传教育活动。

第四章  消防安全

第十四条  加强消防和用电安全。消防安全委员会应按规定在教室、实验室、图书馆、食堂、学生宿舍、讲堂、体育馆、影视传媒演播大厅、营业场所等人员密集的防火重点场所配齐配足消防器材，保持安全疏散通道畅通，保证灭火器材完好有效。各学院、各部门要组织消防演练，确保火险时临近人员能熟练使用灭火器等消防设施。设置人员疏散指示标志。开展夜间活动（包括上晚自习等）应有完好的照明设施和停电应急措施，确保紧急情况下师生的安全撤离和疏散。

第十五条  消防安全委员会要严格规范教学楼、宿舍楼的用电器具使用，严格禁止可能引发火灾的用电器具使用，对使用违禁用电器具者进行严肃批评和处罚。

第十六条  消防安全委员会是学校负责消防安全的机构，负责对学校的建筑设施根据建筑性质、使用用途等拟定和细分防火等级，确定消防安全重点部位；针对不同情况制订防火规定和防火方案，并配备消防器材，指导和监督使用单位的消防设施和器材保持完好状态；开展防火安全教育与培训，组织防火演练，制订防火应急预案。对新建、改建、扩建等建设项目进行消防安全审查、竣工验收等。

第五章  食品卫生安全

第十七条  加强饮食卫生管理，规范食品加工流程，执行《食品卫生法》和《学校食堂与学生集体用餐卫生管理规定》，严防食物中毒、传染病以及投毒破坏行为的发生。

食堂设施设备及食品采购、运输、加工、出售、储存等环节应符合国家有关部门的要求，采购食品必须索证，严把食品质量关。严禁从无卫生许可证的单位和个人处购进食品，不得允许无营业执照和卫生许可证的单位和个人在校内经营食品，坚决杜绝过期、变质、有害、有毒及污染的食品进入校园。

食堂工作人员应经卫生防疫部门批准，实行持证上岗，并进行定期身体检查。不得聘用传染病原携带者或患有传染病的人员从事食品加工经营。食品生产经营人员在出现咳嗽、腹泻、发热、呕吐等有碍食品卫生的病症时，应立即脱离工作岗位，待查明原因、排除有碍食品卫生的病症或治愈后，方可重新上岗。

第六章  校园道路交通安全

第十八条  校园道路交通安全是安全管理工作中的重点工作，要求如下：

（一）校内人车混行的道路要设置明显的交通标志，如限速、禁鸣等。

（二）严格进行日常管理：交通高峰时段，学校校门口要及时派人员到现场维持交通秩序；加强校门门卫的管理，工程车、外来车辆进出校门要严格实行进出登记制度。

（三）校园道路应保持畅通无障碍，施工现场应设置隔离带，并设置明显的警示标志。加强道路设施日常管理，及时消除影响通行安全的隐患（如窖井盖缺失、路灯缺损等）。

第七章  校内设施安全

第十九条  后勤部门应定期对教学、行政和生活用建筑物勘验检查，发现险情（危房、危楼、危墙等）应立即报告校领导。应加强对电源、电器、电网及散热器的检查，防止因漏电或电线老化等问题引发事故。

第二十条 体育器械、运动场所、实验设备等教育教学设施应严格按照安全和卫生标准配备，并定期进行检修。

第八章  集体活动安全

第二十一条  加强校外集体活动的管理。组织教职工参加的各种大型活动应以安全为原则。组织学生参加各类实习、实践活动、公益活动等各种集体活动应以安全、就近为原则，提前排查不安全因素，提出预防措施和逃生应急方案。

第二十二条  实行大型活动批准制度。组织学生到外地或较远地方旅游及各类实习、实践、社会公益劳动等大型校外集体活动，应经本单位和主管部门同意。组织学生参加集会、结社活动应严格按照法律、法规，报有关部门批准。学校在教学计划外安排的学生外出活动，应经分管校领导批准。在外出前应进行相应的安全教育，并配备足够的教师带队。对不安全或安全措施不落实的地方，严禁组织学生前往。

第二十三条  组织学生参加实验、工作实习等活动应坚持力所能及、确保人身安全的原则，健全安全操作规程，有针对性地进行劳动安全教育、组织纪律教育，加强劳动保护。

第二十四条  加强车辆管理，机动车辆应符合安全标准。严禁租用证件不全、车况不良等不符合规定的交通工具。严禁聘用无证和技术不良的司机，严禁超载运行。如遇风、雨、雪、雾等恶劣天气按规定必须停运的，应坚决停运。

第二十五条  凡在校园、讲堂、餐厅、教室、体育场、体育馆等场所举办文艺演出、放映电影录像、进行体育表演或比赛等活动，必须按照本规定，做好安全保卫工作，维护好场内外秩序，保障活动的正常进行。举办文体活动，主办单位负责安全保卫工作措施和方案的组织实施，校园安全委员会负责监督。各学院、各部门单位组织的校内大型活动应注重安全防范。

第九章  健康与卫生安全

第二十六条  学校卫生工作的主要任务是：监测学生健康状况；对学生进行健康教育，培养学生良好的卫生习惯；改善学校卫生环境和教学卫生条件。加强对传染病、学生常见病以及心理疾病的预防和治疗。

第二十七条  加强对体育课教学等体育活动的组织工作以及运动技术要领、准备、整理活动等方面的指导与安全保护，防止发生意外伤害事故。学校体育课教学内容应符合教学大纲要求，符合学生年龄、性别特点和地理、气候条件。

建立学生健康档案，对不适宜参加体育竞赛、军训以及其他剧烈运动的学生，应告知学生及其家长、老师，并按规定不安排其进行相关活动；对被发现因心理、精神问题而不能进行正常的学习、生活的学生，应按规定的程序采取相应的保护措施，在保证学生安全的同时，及时与学生家长取得联系，配合家长对相关学生进行后续的监护、治疗。

第十章  校园治安管理

第二十八条  加强校园治安秩序的管理。保安人员应坚持昼夜值班，节假日、重大活动时期学校领导应轮流值班。对重大滋扰校园治安的事件，应立即向校领导报告，并积极予以制止和处理。

第二十九条  加强门卫管理，建立外来人员进出登记制度。未经允许，外来人员不得进入校园，不得擅自进入办公室等场所，各部门、单位应防止各种破坏行为的发生。

第三十条  加强学生宿舍的安全防范工作，加强财务管理和固定资产管理。对重点部门和要害部位，落实人防、物防和技防措施，防止因管理不善发生失火、失窃等事故。

第十一章  安全制度和检查

第三十一条  建立安全工作责任制。层层落实安全责任，切实做到层层有目标、人人有责任、事事有人管。各学院、各部门应建立安全制度，定期召开安全工作会议，检查本部门、单位安全工作，消除安全隐患。各二级单位根据本规定制定安全事故的危机应急预案，明确应急职责，成立应急队伍，进行应急预案演练等。

第三十二条  建立完善学校安全工作常规管理制度。各学院、各部门应对教育教学、科学实验等工作的各个环节提出安全要求，并对校内安全防范重点环节和重点区域加强管理，预防和消除教学科研等环境中存在的安全隐患。

第三十三条  建立学校安全工作检查制度。安委会各专项安全委员会要应定期对校舍（含食堂）、体育设施、消防设施、各种仪器设备安全状况及学校卫生保健品、食品卫生、安全警示语等进行全面检查。特别在开学前、恶劣天气之前等，应加强重点防范，杜绝事故发生。各部门、单位应定期与不定期对学校安全工作进行督查，对存在问题应立即整改。

第三十四条  建立学校安全工作考核制度。每学年的工作总结应有安全工作的内容。学校将安全工作作为管理、绩效考核的重要内容，对安全工作成绩突出的单位和个人应实施奖励。实行安全工作“一票否决制”，凡发生重大安全责任事故的个人及所在部门一律取消当年评优资格。

第十二章  安全事故报告和处理

第三十五条  发生师生员工伤亡、学校财产重大损失的重大或特大安全事故和群体性伤害事故以及危害社会安定的重大事件，相关学院、部门领导应立即报告校领导。

第三十六条  发生安全事故后，应立即联系公安、急救中心等部门，全力组织抢救，力争使损失和影响减小到最低程度，并尽快恢复正常的教育教学秩序。积极配合有关部门开展安全事故调查和处理，有关责任人不得在事故处理期间擅离职守。

第十三章  突发公共事件应急处理

第三十七条  突发公共事件是指突然发生、造成或可能造成重大人员伤亡、重大财产损失和重大社会影响的涉及公共安全的紧急事件。

第三十八条  重大突发事件一旦发生，立即启动学校《突发事件应急处置预案》，各有关学院、部门和各级领导、有关人员按预案行动，负责对重大突发危机事件进行紧急处理。

第十四章  安全事故责任追究

第三十九条  违反本规定，有下列情形之一的，对直接责任人员以及各有关学院、部门单位安全责任人，根据情节轻重，分别给予相应的行政处分，扣除部分或全部绩效奖金；造成经济损失的，并追究其经济（民事）责任；情节严重，构成犯罪的，移交公安司法机关依法追究刑事责任：

（一）未按本规定要求开展安全教育，因学生缺乏相应安全知识，致使事故发生且情节严重的。

（二）未按本规定要求建立安全工作制度，未履行管理职责、管理不善，对事故发生负有责任且情节严重的。

（三）未按有关法规要求实施校内设施建设和管理，对事故发生负有责任且情节严重的。

（四）未按本规定要求组织开展校内外活动，对事故发生负有责任且情节严重的。

（五）未按有关规定要求组织体育教学和课外活动、开展学校卫生工作，对事故发生负有责任且情节严重的。

（六）未按本规定要求加强校园秩序管理，对事故发生负有责任且情节严重的。

（七）对事故隐瞒不报、谎报或拖延报告的。

（八）对事故未及时组织处理或阻碍有关部门调查处理的。

本规定自2016年10月1日起施行，由校长办公室负责解释。

沈阳城市学院校园道路、交通、车辆管理规定

为优化学校育人环境，加强校园交通秩序管理，保障学校教学、生活秩序，保障师生员工人身安全，依照《中华人民共和国道路交通安全法》和《沈阳市城市道路车辆管理办法》的有关规定，结合我校实际情况，特制定本规定。

第一条 总则

（一）本规定适用于：学校区域内的道路、进出口、车辆停放场所及学校所属的其它与交通安全有关的场所的管理；校园内所有交通参与者。包括：机动车辆驾驶人（含电动车）、乘车人，非机动车辆使用人及与校园道路交通活动有关单位和个人的管理；

（二）学校行政处是校园道路、交通、车辆管理的职能部门，依据本规定采取校园交通管理措施，维护校园交通安全秩序，确保校园交通安全、畅通、有序；

（三）全校师生员工应履行校园交通安全义务，配合服从学校行政处管理。各单位和个人有权劝阻、举报校园交通违法、违章行为，报告交通安全隐患。

第二条 校园交通秩序管理

（一）校园出入口由行政处安全保卫部设置门卫，负责管理，保持出入口畅通。凡从校园出入口通行的车辆、行人，必须听从门卫的管理，严禁阻塞出入口交通、扰乱交通秩序；

（二）机动车辆（含电动车）必须按校园交通标志行驶。车辆行驶时速严禁超过15公里，车辆出入校门时速严禁超过5公里；

（三）车辆经过环岛时，必须按标识逆时针环岛行驶，严禁逆行；

（四）校园内车辆禁止鸣笛；

（五）车辆遇上、下课人流高峰时，应减速慢行主动避让行人；

（六）机动车辆在校区内必须按指定泊位停放，不得随意乱停，影响交通。学校门口、校园道路、教学楼周围、学生宿舍区禁止停放机动车辆，校内各部门师生的车辆必须按位停放，详见“沈阳城市学院校园停车场分配表”（附件1）；

（七）经批准进入校内的货运车辆，装运货物时不得妨碍其它车辆和行人正常通行，倒车时，车尾需有人指挥，确保安全。

第三条 校园道路管理

严禁破坏校区道路，对无故破坏校区道路者，由行政处予以追究责任。

（一）严禁擅自在校区道路上设置障碍堵塞交通；

（二）不准擅自占用校区道路，未经行政处批准，禁止在校区道路及人行道上堆放物品、设摊经商或进行其它妨碍交通秩序的活动；

（三）在校区道路上破路施工应事先经行政处审核同意，同时必须在施工现场设置施工围挡，树立明显的指示标志，施工结束后要及时修复路面；

（四）禁止在校区道路上进行机动车驾驶培训、教练或试车；

（五）禁止在校区道路上使用滑板、旱冰鞋等滑行器具，不得进行踢球等有碍交通安全的活动。

第四条 机动车辆管理

（一）学校公务车辆、校内教职工、学生私人车辆、长期在校内经营、施工的车辆等可以在校内行驶，但均需办理“沈阳城市学院通行卡”。“沈阳城市学院通行卡”统一由校长办公室、学生处办理，学生车辆联系学生处何兴中老师89597652，教工车辆联系校办刘凤霞老师89597688；

（二）禁止校外机动车（含出租车）未经允许禁止驶入校区，下列情况经安全保卫部登记后，以驾驶证/行驶证附页为抵押，方可进校：

1、外单位来校联系工作的车辆；

2、搭载伤病教职工、学生的车辆；

3、在校内临时（短期）施工的工程车辆；

4、运送食品、货物等生活保障物资的车辆；

5、其他特殊情况需进校车辆；

6、进校执行任务的消防、救护等特种车辆不受此条限制。

（三）机动车辆在校内停放时，司机应锁好车门车窗，严禁在车内存放贵重物品，车内物品与车辆安全由车主负责；

（四）未经登记的摩托车（不包括警用特种车辆）禁止在校内行驶，电动车校内行驶速度严禁超过15公里/小时，且必须停放在专用位置（各建筑物门前禁止停放）；

（五）学校举行大型活动，由行政处负责指定临时停车地点及调度。各院（系）、各单位举行讲座、报告会、文娱、体育等大型活动，或对外出租礼堂、会场及体育场等，举办单位必须提前7天填报“沈阳城市学院社会活动入校审批登记表”，经批准后，落实专人负责活动安全及交通保障，行政处予以协助，方可入校。未审批的活动及车辆禁止入校。

第五条 非机动车辆管理

（一）无牌无证车辆不得在校区内行驶；

（二）不准逆向行驶、不准骑车带人；

（三）不准撑雨伞、戴耳塞骑车；

（四）文明骑车，严禁互相追逐，强行穿越；

（五）进出校门必须下车推行；

（六）严禁一切车辆和行人穿行草坪，严禁车辆在校园非道路区域行使；

（七）非机动车必须停放在停车棚或停车线内，不得乱停乱放（学校各建筑物门前禁止停放非机动车）。

第六条 违章处罚及交通事故处理

（一）对违反校园道路交通、车辆安全管理规定行为的查处及校区道路一般交通事故的处理，均由行政处负责（校长办公室、督导办有督导和协助管理职责）。重大交通事故及涉外交通事故由行政处上报有关部门处理；

（二）对于违反本规定的行为，视情节和后果轻重，分别予以批评教育、贴条警告、锁定车辆、清除拖车、禁止车辆入校、经济处罚、违纪处分等处罚。后果严重、情节恶劣的，由行政处报有关公安部门追究行为人或相关部门的法律责任；

（三）在学校内道路上发生一般交通事故，驾驶人员应立即停车，保护现场，同时报行政处安全保卫部；在学校内道路上发生重大交通事故，驾驶人员应在尽量不破坏现场的情况下立即抢救伤员，并迅速报告行政处安全保卫部；

（四）发生道路交通事故后拖延不报、伪造现场、逃离、不及时救治受伤人员的，事故责任方负全部责任，并根据情节进行相应处理，造成重大财产损失或人身伤亡等严重后果的，加重处罚。

第七条 本规定由行政处负责解释。

第八条 本规定自发布之日起施行。

附件1：沈阳城市学院校园停车场分配表

| 序号 | 办公地点 | 停车区域 |
| --- | --- | --- |
| 1 | A1 | 办公室门前、一期食堂 |
| 2 | A2 | 办公室门前、一期食堂 |
| 3 | A3、A4 | 办公室门前、绿岛酒店门前停车场 |
| 4 | A9 | 办公室门前 |
| 5 | A10 | 办公室门前 |
| 6 | C1 | 办公室门前（限停一辆） |
| 7 | C2 | 办公室门前 |
| 8 | C3 | 办公室门前 |
| 9 | C4 | 办公室门前 |
| 10 | 白卿宫 | 一期操场停车位 |
| 11 | 苹果书屋 | 一期操场停车位 |
| 12 | 俱乐部 | 一期操场停车位 |
| 13 | 宏志楼 | 宏志楼门前停车场 |
| 14 | 公务楼 | 工务楼南侧停车位 |
| 15 | 西山会所 | 工务楼、建工楼、传媒楼停车位 |
| 16 | 建工楼 | 建工楼门前停车场 |
| 17 | 传媒楼 | 传媒楼门前停车场 |
| 18 | 经管楼 | 经管楼门前停车场 |
| 19 | 体育馆 | 体育馆门前停车场 |
| 20 | 工训楼 | 工训楼门前停车位 |
| 21 | 机电楼 | 机电楼楼下停车场 |
| 22 | 绿岛传媒中心 | 传媒中心门前停车场 |
| 23 | 南楼 | 南楼停车场 |
| 24 | 园中园社区 | 一期操场停车位 |
| 25 | 金菊园社区 | 社区门前 |
| 26 | 白桦园社区 | 体育馆门前停车场 |
| 27 | 百荷园社区 | 绿岛传媒中心停车位 |
| 28 | 玫瑰园社区 | 绿岛传媒中心停车位 |

沈阳城市学院食品安全突发事件应急预案

为了提高我校预防和控制食品安全突发事件的能力和水平，指导和规范食品安全突发事件的应急处置工作，减轻或者消除食品安全突发事件的危害，保障全体师生员工的身体健康与生命安全，维护学校正常的教学秩序和校园稳定，根据《中华人民共和国传染病防治法》、《中华人民共和国食品卫生法》、《突发公共卫生事件应急条例》、《学校卫生工作条例》、等法律法规和规范性文件，结合沈阳城市学院实际，特制定本应急预案。

一、领导机构与职责：

1、机构设置：

（1）成立食品卫生安全工作领导小组：

组  长：于存雷

副组长：刘海亮  代  兵

组  员：何晓峰   金  强    郭思男   文  超

（2）领导小组下设办公室，全面负责日常工作及领导小组交办的事宜，办公室设在行政处，由刘海亮处长兼任。

（3）医疗救护组：当发生食品安全突发事件时，应立即向就近医疗机构发出医疗求援，拨打“120”医疗抢救电话。要及时果断将发病人员送到医院抢救。主动向医疗人员报告发病情况，做好秩序维护等工作。

2、机构职责：

（1）领导小组职责：

统一指挥食品安全突发事件处理，协调各方力量进行应急救援，控制事态发展。统一组织事故善后处理工作，落实整改措施，尽快恢复学校正常教育、教学秩序。

（2）办公室职责：

下发上级有关文件和本办制订的各项文件、通知，指导下属各相关部门或人员实施应急处理预案。

接到事故报告，立即向领导小组（组长）报告，随时掌握应急处理进展情况，协调各方关系，具体负责人员调度，组织后勤各部门保障，保障应急处理工作的有序进行。

根据工作计划和领导小组的指示，在学校有计划有组织地开展食品安全突发事件的宣传预防工作，并组织人员对开展工作的情况进行定期和不定期的检查，及时向领导小组反馈检查情况，提出阶段性工作建议。

- 办公室联系方式：

领导小组组长：  89597699

领导小组办公室：89597608   89597628

二、日常工作开展：

1、完善制度。在上级下发有关制度和工作意见的基础上，要求对本校食品安全突发事件预案进行全面修订完善，并上报主管部门。

2、强化督查。在领导小组的具体指导下，由办公室牵头，以各项食品卫生制度落实为重点，结合学校其它安全工作，进行定期和不定期的督查，并把督查结果反馈给主管责任人。

3、落实职责。校长为学校食品安全第一责任人，安全监督员为直接责任人，食堂管理人员和从业人员分别在自己的岗位职责内负责，校长考核实行学校食品安全突发事件责任追究制。

4、加强教育。加强对广大师生特别是食堂从业人员的食品卫生知识的宣传教育，通过举办专题培训班、知识讲座等形式，（从业人员必须取得培训合格证和体检合格证方可上岗）丰富卫生知识，增强卫生意识，提高自觉性和责任感。

三、事故应急处理：

1、报告制度。食品安全突发事件发生后必须及时报告。具体为：师生发现少量（3人以下）轻度症状（如呕吐、腹泻）及时拨打举报电话向领导小组办公室报告，再由领导小组办公室逐级报告；发现较严重食品卫生事故（指出现严重食物中毒症状者或出现3人以上相同症状的群体发病情况，下同），应立即向领导小组（组长）报告，由领导小组向上级教育部门及当地政府报告，同时立即启动食品安全突发事件应急预案。事故处理中根据实际情况建立定时报告制度。

2、救援措施。一旦发生较严重学校食品安全突发事件，由校长负责救援指挥。应急小组应当机立断，立即启动应急预案，按照预备方案，各就各位，组织救援行动。初步摸清症状，群体发病的还应彻查事故原因，排查发病人员，并建立动态性名册，防止遗漏。

沈阳城市学院食物中毒事件处理应急预案

为加强沈阳城市学院食品卫生工作，不断提升学校公共卫生工作的水平，进一步保障广大师生员工的身心健康和生命安全，提高学校应对食物中毒或食源性疾患突发事件的处置能力，根据《突发公共卫生事件应急条例》，结合我校实际情况，特制定本预案。

沈阳城市学院一旦发生疑似食物中毒或食源性疾患等突发事件，应当遵循以下程序应对处理。

1、停止供餐：立即停止学校食堂供餐以及供货商物资供应。

2、及时报告。

（1）条件：有5人（含5人）以上疑似食物中毒或食源性疾患症状。

（2）程序：发现疑似食物中毒或食源性疾患，在事件发生30分钟内电话上报区教育局办公室或基础教育科，区教育局立即与区卫生局联系，派遣有关人员进行调查及协助学校处理事件，并即刻报区政府、市教委。学校在事件发生90分钟内向区教育局呈书面报告。处理过程中的重大事件随时向上级主管部门报告。

（3）内容：

①疑似食物中毒或食源性疾患人数、症状及第一例发生时间。

②校名、责任人、地点和联系电话。

③供应单位的名称、责任人、地点和联系电话。

④目前状况、事情的经过和紧急处理措施。

⑤报告时间和报告人。

3、成立应急处理小组：

（1）事件发生后，学校将立即成立由校长于存雷担任组长，行政处、学院院领导、学院辅导员、社区辅导员、校医院医生、及其他骨干教师等力量组成的应急处理小组，安排好分工，各司其职，做好安抚学生、家长工作，并组织力量送医院及时救治。

（2）同时，安排好必要的车辆，以备运送患病学生至医院及时救治。

4、救治病人：

（1）学校将安排教师及时将患病学生送到就近医院，协助卫生机构救治患者，做好登记工作，并及时通知家长。

（2）学校将安排教师做好排摸调查工作，加强家校联系（派专人接听家长咨询电话），以免延误救治时机。

（3）学校将在事件发生的第二天做好随访工作，继续排摸调查，安排专人做好家长解释工作，并将有关情况及时书面报告区教育局，直至所有患病学生全部康复到校上课。

5、保护现场：保留造成或导致疑似食物中毒或食源性疾患的食品及其原料、工具、设备和现场。

6、配合调查：配合卫生行政部门进行调查，按卫生行政部门的要求如实提供有关材料和样品。

7、控制事态：落实卫生行政部门要求采取的其它措施，把事态控制在最小范围（包括教学秩序和下一餐用餐等）。

8、保险介入：同时通知保险机构介入。

9、必要时报告公安、工商等部门。

沈阳城市学院传染病疫情报告制度

传染病的预防工作历来是国家重视、民众受益的大事，也是学校卫生工作的重要组成部分。学校认真贯彻《中华人民共和国传染病防治法》，保障全体师生的身体健康，保证学校正常的教学秩序，确保公共卫生安全。为此，我校结合实际制订传染病疫情报告制度。

一、工作原则

1、预防为主，常抓不懈

宣传普及传染病疫情防治知识，提高全体师生员工的防范意识，加强日常检测，发现病例及时采取有效的预防与控制措施，迅速切断传播途径，控制疫情的传播和蔓延。

2、依法管理，统一领导

严格执行国家有关法律法规，对传染病疫情的预防、报告、控制和救治工作实行依法管理。校长对全校师生卫生安全、校园卫生安全工作负总责，成立学校疫情防控领导小组，落实相关人员的责任分工。

3、快速反应，运转高效

建立预警和医疗救治快速反应机制，强化人力、物力、财力的储备，增强应急处理能力，严把传染源、传播途径、易感人群三个环节，做到早发现、早报告、早隔离、早治疗。

二、疫情防控管理组织和任务

学校建立校长负责制，成立预防传染病应急领导小组。

1、组织领导：孙永新副校长为组织领导，校医疗卫生所、学生处、各学院、各社区辅导员负责具体工作。

2、建立预防传染病应急领导小组：

组长：于存雷

副组长：孙永新、刘海亮

成员：各学院、各社区辅导员

三、传染病疫情报告制度

学校建立传染病疫情报告制度

责任报告单位：沈阳城市学院

责任报告人：于存雷      专职报告人员：刘海亮、代兵

兼职报告人员：刘海亮、孙伟、胡家鑫、邹全、洪岩、

郝光、王加臣、周东剑、聂晓微

1、二级学院内发生传染病，辅导员在第一时间报卫生所，上报内容包括患者姓名、性别、年龄、住址及联系方法、所患疾病、发病日期等。

2、教工发生传染病，部门负责人在第一时间报卫生所，上报内容同1。

3、学校方在接到上报疫情后在第一时间上报疾控中心，根据要求采取相应措施。

4、传染病患者严格按照《中华人民共和国传染病防治法》及《中华人民共和国传染病防治实施办法》进行隔离治疗，传染期内不得复课复工。

5、对于班级发生疑似传染病的，班主任、部门负责人在第一时间报上级主管部门，经查确有传染病可能的，同3进行处理。

6、对于瞒报，谎报，漏报，迟报及其他人为原因造成严重后果的，根据相关法律及规定有关责任人将被经济处罚、行政处分及追究有关法律责任。

四、传染病疫情防控预案

(一)辅导员

1、负责每天对本年级学生中健康状况动态观察，发现与某些传染性疾病相关的症状或因病缺课情况，询问学生健康状况并做好相应记录，及时报告校医疗卫生所。

2、突发事件发生后，应提供班级学生的基本情况和学生当时的身体状况。对班级学生的发病情况作动态了解后，每天2次报告校医疗卫生所。

3、学校发生突发传染病流行时，对发病班级教室进行彻底消毒，加强教室内空气流通，要经常开窗通风。对学生宿舍、食堂进行消毒，切断传染病的传播途径。

(二)学校医疗卫生所

1、负责每天接受辅导员报告情况，并记录归档。

2、出现突发传染病事件时，负责及时将突发公共事件发生地点、时间、主要病征、发病人数、发病班级、可能原因、采取措施、现状和趋势，向区疾病预防控制中心和教育行政部门报告。

3、负责对出现症状的学生进行暂时隔离，必要时护送相关医院就诊。

4、发生突发传染病事件后，负责每天2次接受辅导员晨检情况，统计后传真上报新区疾病预防控制中心和教育行政部门。

5、对病愈返校的学生，返校当天必须先到学校医疗卫生所，经校医检查后（卫生部门出具的返校证明），方可进入教室上课。

6、接到疾病预防控制中心，对该学校的疫情解除通知后，即可对学校采取解除控制措施。

(三)学校领导

1、学校组建处理突发公共卫生事件领导小组，明确分管突发公共卫生事件处理的领导和人员，负责统一组织、协调应急工作。

2、当发生突发公共卫生事件时，学校应根据疫情波及范围和流行的情况，停止进行集体性活动，避免发病班级学生进入集体活动场所（多媒体教室、语音教室、实验室和食堂等），对发病较多班级的学生，相对限制活动区域，必要时使用备用教室，防止发病班级之间的交叉感染。疫情严重时，报请相关部门后，考虑全校停课。

3、学校需加强同区疾控中心的联系，保持信息通畅，密切关注学校学生的发病状况。

4、开展健康教育宣传，利用早操、班会、校园广播站、绿岛电视台等多种形式，坚持正面宣传，避免不必要的恐慌情绪，使之自觉配合教育部门、卫生部门做好学校内的传染病预防控制工作。根据不同季节传染病发生特点，宣传传染病的危害与防制知识，增强疾病预防的意识和能力，帮助养成良好的公共卫生习惯，形成健康文明生活方式。

部门职责及操作规程

| 安全保卫部工作职责 |
| --- |
| 序号 | 工作类别 | 负责人 | 工作项目 | 工作频率 | 备注 |
| 1 | 安全保卫 |  | 规范校内各级保安行为，制定“保安岗位职责”、“保安值班制度”、“保安交接班制度”、“保安器械使用管理规定”、“寒暑假巡查制度”等制度，并监督实施 | 每天 |  |
| 2 |  |  | 约束校内师生的不文明行为，减少各类安全事故隐患，做好校内治安防范工作，随时处置校园突发事件 | 实时 |  |
| 3 |  |  | 根据校园环境和当地社会治安情况，配备相应数量的保安人员，实行24小时值班制度，确保校园治安安全 | 每天 |  |
| 4 |  |  | 按规程规定巡逻校园，及时发现异常情况并做必要处置 | 每天 |  |
| 5 |  |  | 对携带物品外出的人员特别是流动人员，实行严格的检查，防止财物流失，并维护校区的正常秩序 | 实时 |  |
| 6 |  |  | 做好校内重大活动交通安保工作 | 实时 |  |
| 7 |  |  | 安排保卫人员对校内特定的重要目标（重大活动场地、消防监控室等）实行实地看护和守卫工作 | 实时 |  |
| 8 |  |  | 根据沈城院发[2017]56号文件《沈阳城市学院校园道路、交通、车辆管理规定》规范校园交通秩序 | 每天 |  |
| 9 |  |  | 熟悉电闸、消防栓、灭火器等安全设备的位置、性能和使用方法，及时处置校园突发事件 | 实时 |  |
| 10 | 消防监控 |  | 按照“谁主管，谁负责”的原则，认真贯彻执行消防法规法令，制定校内各项消防安全规章制度，拟定年度工作计划 | 每学期 |  |
| 11 |  |  | 组织各级消防安全负责人制定相应的岗位责任制，进行监督检查，定期考核贯彻落实的情况 | 每月 |  |
| 12 |  |  | 定期开展全面的消防安全检查，对于火灾隐患，责承相应的部门及责任人限期整改，检查整改结果 | 每月 |  |
| 13 |  |  | 强化各级管理人员的消防安全意识，每年上、下学期两次对师生进行定期的消防安全知识培训及演练 | 每学期 |  |
| 14 |  |  | 定期检查、维护校内消防设备完好情况，并做好记录，及时督促检查整改 | 每天 |  |
| 15 |  |  | 与下一级消防安全负责人签署消防安全责任制，将消防安全工作逐级落实 | 每学年 |  |
| 16 |  |  | 及时处置校内消防安全相关突发事件 | 实时 |  |
| 17 |  |  | 整理建立校园消防档案、图纸并归档 |  |  |

沈阳城市学院安全保卫工作暂行规定

为了加强学校安全保卫工作，维护学校的稳定、安定和安全，保障学校各项事业的顺利发展，根据国家的有关法律、法规和规章，结合我校实际情况制定本规定。

一、组织机构

为适应学校改革和发展的需要，确保学校人员、财产、秩序平稳有序，学校设立各级安全保卫组织机构：

1、学校校长为学校治安综合治理、安全生产、保密和安全、消防保卫方面工作的第一责任人；行政处处长为安全保卫工作的直接责任人；

2、成立沈阳城市学院“校园公共安全与突发事件处置委员会”。下设安委会办公室、消防安全委员会、校园安全委员会、食品安全与疾病防控委员会、网络安全防控委员会，上述各各委员会主任由分管校领导担任，委员由相关部门负责人组成；

3、学校在行政处下设安全保卫部。安全保卫部是党委的保卫部门和学校安全保卫工作的职能部门，在校长和党委领导下开展工作；

4、各单位明确1名领导担任安全工作负责人；

二、明确职责任务

1、学校各级安全保卫组织和责任人必须明确各自的职责任务，切实落实岗位责任制和责任追究制度。

2、校园公共安全与突发事件处置委员会职责

1）依据国家、省、市法律法规和教育行政部门规章制度，制定并发布学校校园安全管理规定和突发公共事件应急处理预案，组织所属各专项工作委员会结合各自工作职责范围制定并组织实施安全管理工作和突发事件处置工作实施细则；

2）组织实施校园公共安全管理工作，定期召开安委会全体会议，对安全管理工作进行部署，总结、研究、解决重大安全隐患。制定工作要求，开展安全教育，明确职责分工，布置工作任务，落实工作责任，组织安全检查；

3）建立突发公共事件处置工作机制。收集和分析相关信息，及时果断提出处理意见，组织指挥突发公共事件的处理。

3、校园公共安全与突发事件处置委员会办公室职责

1）及时收集和分析相关信息和工作情况，提出处理的意见和措施报“安委会”；

2）督促检查各部门针对安全隐患及突发事件的预防与排查工作，监督通报下发整改通知并及时整改；

3）检查督促相关部门建立处置突发公共事件的物资储备，保障妥善处置突发公共事件的物资充足。特殊应急物资应由专人保管，保证物资、器材的完好和可使用性。物资存放合理，保持通道畅通，物资运输便利、安全。确定安全负责人；

4）及时总结和推广各地、各学校处理突发公共事件的经验和做法，组织相关部门开展应急处置工作队伍的技能培训，进行应急模拟演练，提高协同作战和快速反应能力；

5）督促各部门根据突发公共事件的性质提出对有关责任人进行责任追究的意见。

4、安全保卫部工作职责：

1）规范校内各级保安行为，制定“保安岗位职责”、“保安值班制度”、“保安交接班制度”、“保安器械使用管理规定”等制度，并监督实施；

2）约束校内师生的不文明行为，减少各类安全事故隐患，做好校内治安防范工作；

3）根据校园环境和当地社会治安情况，配备相应数量的保安人员，实行24小时值班制度，从而保证校园治安的管理工作有条不紊地进行；

4）制定校园交通管理制度，严格按学校规定控制校内车辆出入及停放，控制无关人员和车辆的进入，对进入校内的来访人员进行严格验证登记；

5）对携带物品外出的人员特别是流动人员，实行严格的检查，防止财物流失，并维护校区的正常秩序；

6）安排保卫人员对校内特定的重要目标（重大活动场地、消防监控室等）实行实地看护和守卫工作；

7）按规程规定巡逻校园，及时发现异常情况并做必要处置；

8）组织落实学校消防安全各项规章制度，定期进行消防安全检查，组织消除隐患，熟悉电闸、消防栓、灭火器等安全设备的位置、性能和使用方法，及时处置校园突发事件。

沈阳城市学院校园保安管理制度

为加强学校校园保安管理，明确保安岗位职责，规范保安员日常工作，特制定本制度。

一、工作规范

1、学校保安应忠于职守，遵纪守法，着装整齐，文明执勤，礼貌待人，热情服务

2、学校保安坚持优质服务，自觉维护学校的声誉；

3、学校保安必须熟练使用学校的各种消防器材，爱护学校公物；

4、学校保安要严格执行学校的规章制度，尊重领导、师生，服从管理；

5、学校保安要按《沈阳城市学院校园保安巡查制度》加强校园及各建筑物的巡查；

6、学校保安要认真做好“防火、防盗、防破坏、防事故”工作，维护学校师生的人身、财产安全以及学校的设备设施安全。保安员要认真落实安全防范措施，维护校园治安秩序。一旦发现问题或遇突发事件，要迅速作出正确的判断和处理，及时向主管部门和领导报告，防止各种意外发生；

7、学校保安要准时上、下班，不迟到，不早退，认真交接值班情况，填写值班记录并签名；

8、学校保安不在岗位上睡觉、喝酒，不离岗、脱岗，不在岗位上会客或办私事；

9、按《沈阳城市学院校园道路交通车辆管理规定》管理校园交通；

10、学校保安要搞好保安室及周边卫生；

二、突发事件处置

1、保安执勤期间发现问题应立即报告学校及相关单位主管领导；

2、如遇各类事故现场，应立即采取保护措施，并及时报告上级，无特殊情况不得擅自处理或离开；

3、对各类事件，要按照“七何”要素处理（何时、何地、何因、何事、何人、何后果、何处理）做出完整详细的记录。

三、保安文明规范

1、着装规范。
  （1）保安员工作执勤时，应按要求着保安制服。上衣、裤子、帽子、皮带、各种符号等齐全。大沿帽须戴正，帽沿与鼻、嘴上下成一线，前沿离眉一指。上衣扣、裤门扣要扣齐，领带系于衬衣领内，下部不得露出外衣，着装时不得卷袖口、裤脚，风纪要严整；

（2）保安员工作执勤时，必须系好皮带。系带方法为右肩左挎，肩带由右肩袢下穿过，不得压肩袢。腰带系于外衣下数一、二扣之间，穿黑色或深色鞋；

（3）保安制服与便服或冬服与夏服均不得混穿。夏季执勤时可着半袖制式衬衣，衣摆外露，不系领带，但必须戴大沿帽。炎热时在办公室或营房区内可以不戴大沿帽，但不得赤脚穿凉鞋

（4）执行任务需配带保安器械（棍）时，步话机佩挂在腰带左前侧，小保安棍挂在腰带右前侧，大保安棍佩带在腰带右后侧，棍头一律朝下；

（5）仪表端庄，不准留小胡子和怪发型；

（6）着装上街或到公共场所时，不准吸烟、吃东西，不准搭肩、挽臂、敞怀、袖手、手插兜里和嬉笑打闹，不准随地吐痰，不准乱扔废弃物；

（8）保安在岗期间不得酗酒；

（9）保安服装鞋帽要保持整洁，要保证良好精神状态。
    2、举止规范。
  （1）用语文明。在执勤中与人交谈时，语气要亲切，言辞要得体。如检查验证时，应说“同志（或先生、女士）请出示证件”，验证完毕，应说“谢谢”或“多谢合作”；如查验提包时，应说“履行规定，麻烦您打开提包检查”，检查完毕，应说“谢谢”或“谢谢合作”；如遇对方表示感谢时，应说“不用谢，这是我们应该做的”。

（2）坐姿大方。在岗期间，坐姿要舒展、自然和大方，要上身挺直，两眼平视对方，精神饱满。

（3）站姿端庄。在执勤中，站立腰要直，肩要平，要挺胸收腹，保持身体端正，要精神振奋，态度严肃，姿态端庄，体现出保安员的雄壮与尊严。

（4）行走稳健。行走时，要身体直立，两眼平视前方，两腿有节奏地交替向前迈进。

（5）谈话自然。保安员无论在任何场合的谈话中，态度要诚恳大方，亲切自然。交谈开始，要创造理想的气氛，语气柔和，平等相待，神情专注，正视对方。不要虚情假意，言不由衷，装腔作势，夸夸其谈。需要回避保密的问题，必须拒问不谈。
   3、礼节规范。
 （1）举手礼。即抬起右手接触帽沿向受礼者表示敬意。行举手礼时，行礼者与受礼者的距离不能太近，也不能太远，一般在5-7米处行礼较为适当。
 （2）注目礼。即注视受礼者并用目送和目迎来表示敬意的一种礼节。这是保安员最常用的敬礼方式。行注目礼时，行礼者应面向受礼者成立正姿势，同时注视受礼者并目送或目迎，待受礼者还礼后将头转正。
   4、文明礼貌用语：
 （1）接电话。
      文明用语：您好，请讲。XX不在，有事我帮您转告。
      禁忌用语：喂，找哪个。人不在，快点讲。
 （2）接到语言粗鲁，不礼貌，无休止纠缠的电话。
      文明用语：请不要讲粗话，注意文明礼貌。我们这里很忙，请不要妨碍我们工作。
      禁忌用语：用粗语、脏话进行攻击。
 （3）接待外人来客户单位找人。
      文明用语：请稍等，请问您找谁，我帮您找。对不起，我们有规定执勤中不准代转（存放）物品，请您另想办法。
      禁忌用语：干什么事？找哪个？你是什么人？找他干什么？不在。不知道。
  （4）接待人员或车辆进出客户单位。
      文明用语：同志，请留步；请出示证件；请停车验证；谢谢合作。
      禁忌用语：没有证件不给进，没商量余地。
  （5）遇到客户单位工作人员没带证件。
      文明用语：同志，请您以后注意，下次别忘带证件，希望您自觉遵守门卫制度。
      禁忌用语：单位制度你不知道吗？
  （6）与客户单位领导或职工打招呼。
      文明用语：您早，您好，节日好，请进，再见，您慢走。
      禁忌用语：不理不睬，只点头，不招呼。
  （7）遇到有人携带物品出校产生怀疑。
      文明用语：同志，请留步，您的包里带的是什么？能打开看看吗？对不起，耽误了您的时间，谢谢您协助我们的工作。
      禁忌用语：把包打开，我们要检查。
  （8）遇到师生群众问路。
      文明用语：请就近坐X路公交车或请往X方向走。这儿我不熟，我来帮您问一下。
      禁忌用语：不知道。问别人去。
  （9）接到群众或客户单位职工紧急求助电话。
      文明用语：请您不要着急，我们马上来帮助您。我们马上联系有关部门帮您解决。
      禁忌用语：这事不归我们管。我们忙的很，又不是只为你一个人服务。
    （10）遇到群众或客户单位职工对某事办理或处理不理解。
      文明用语：您对某事处理有意见，可直接向单位领导反映，或我们代您反映。
      禁忌用语：这件事不属我管，你说到哪去告，到哪去。
    （11）执勤中接待多名群众。
      文明用语：对不起，请稍等，我马上给您办。
      禁忌用语：没看到我忙啊；急什么；等着。
    （12）接待处理纠纷。
      文明用语：请冷静一点，有话好好说，不要争吵。
      禁忌用语：吵什么！要吵到外面吵，吵完再处理。
    （13）接报警。
      文明用语：请您慢慢讲，把情况（经过）讲清楚，我们马上到现场。
      禁忌用语：现在才来，你早干什么的！我也没办法。
    （14）接报不属于管辖范围的事项。
      文明用语：请您不要急，我们负责帮您联系。
      紧急用语：这个不归我管，你到XX地方去。

三、处罚类型

1、警告：凡有下列行为之一给予警告处分；

（1）迟到、早退不超过一小时（含一小时）；

（2）工作时间未经队长批准，私用电话、聊天、开玩笑、办私事；

（3）不文明值勤，服务不周到，索要礼物，骂人；

（4）擅自调换班次或串岗。

（5）值勤中擅自脱岗不超过二十分钟（含二十分钟）；

（6）在岗时仪表不整洁，姿态不端正，或不按规定佩戴标志；

（7）在岗时服装破旧，经指出后仍不更换；

（8）立岗时吸烟、聊天，在岗时嬉闹喧哗、吃零食或做与工作无关的事；

（9）固定岗超出规定活动区域的。

（10）不爱惜公司财产，值班室和宿舍卫生脏、乱、差；

（11）无故不参加训练和例会；

（12）擅自外出，未经同意在外面过夜或带朋友到宿舍或值班岗过夜；

（13）因本人原因造成客户单位不满意，经调动后仍无好转；

（14）其它被公司视为违纪的行为。

2、辞退：凡遇下列行为之一，予以辞退。

（1）无故矿工；

（2）值勤中擅自脱岗超过一小时；

（3）酗酒后上岗，在岗时睡觉；

（4）不服从公司领导管理。

（5）因工作失职而造成公共财产损失；

（6）对师生有粗野言行；

（7）盗窃客户和公司财物；

（8）有殴打、恐吓、危害同时行为或相互打斗；

（9）利用职务之便，谋取个人私利；

（10）被警告处分两次及其以上者；

（11）违反国家法律、法规，被司法机关收审者。

校园门岗岗位职责及操作规程

1、着装整齐，礼貌服务，严守岗位，保持警惕，文明上岗；按时立岗、敬礼，妥善处理上岗时遇到的各种问题，疑难问题及时向队长、保安经理汇报；

- 对非本校来访者礼貌查询其来意，前伸右臂示意停行，上前敬礼并礼貌询问。如来访者有正常理由，则示意填写《外来人员来访登记表》，并用对讲机通知辖区岗位。

- 来访校内人员的应联系被访者后准入并做登记；

- 校内工程人员应检查其有效证件后准入；

- 业务营销人员未有学校领导预约不得放行进入；

- 校外参观人员应经学校领导认可后准入并做登记；

- 进入校园开展活动的单位及个人应按《沈阳城市学院社会单位/个人入校活动管理规定》执行处理；

- 其它人员确认无充分理由禁止进入校园；

- 各类修补、买卖、收旧货、派发广告、醉汉、乞丐等闲杂人员禁止入内；

- 根据工作需要做好进出车辆登记手续。记录车辆进出时间、车号、发牌号码及当值班人员等事项；对驶入车辆及时提醒或指示停车具体方位；

- 剧毒、放射性等危险品的车辆禁入校区；

- 严格执行交接班制度，认真填写交接班记录，做到交接清楚，责任明确。

校园保安每日工作操作规程

沈阳城市学院保安每天分4个岗位进行值班巡逻，完成校园安保任务，每岗工作流程如下：

一、一号岗（大门门岗）

- 立岗：每日早7:30～8:30、晚16:30～17:30校门立岗；

- 车辆管理：全天24小时盘查进出校园车辆，教职工车辆凭车辆卡进出校园，外来车辆严格登记入校；

- 全天24小时严查外出车辆，避免校内物资丢失；

- 全天24小时管理行人按规人行道通行。

二、二号岗（一期校园）、三号岗（二期校园）、四号岗（三期校园）

1、每日早7：45交接班（含保安器材、事件处理记录、未完成工作记录）；

2、二号岗：8:30时----9:30时队长带队按巡逻路线做接班后全面巡视检查校园，记录巡查情况；

三号岗：9:30时----10:30时队长带队按巡逻路线做接班后全面巡视检查校园，记录巡查情况；

四号岗：10:30时----11:30时队长带队按巡逻路线做接班后全面巡视检查校园，记录巡查情况；

3、9:30时----9:50时各岗回岗；

4、9:50时----11:30时巡逻辖区；

5、11:30时---13:00辖区上岗，严查辖区内违反交通秩序、破坏草坪、校外送餐等行为；

6、13:00时：保安队员用餐；

- 二号岗：14:00时---15:00时队长带队按巡逻线路做接班后的全面巡视检查校园；

三号岗：15:00时---16:00时队长带队按巡逻线路做接班后的全面巡视检查校园；

四号岗：16:00时---17:00时队长带队按巡逻线路做接班后的全面巡视检查校园；

8、15:30时---16:30时巡查辖区建筑物内外，排除安全隐患；

9、17:00时---18:00时辖区上岗，严查辖区内违反交通秩序、破坏草坪、校外送餐等行为；

10、18:00时----19:00保安队员用餐；

11、18:20时---19:20时在岗随时待命处理突发事件；

12、19:20时---21:00时巡逻辖区；

13、21:00时---21:30时在岗随时待命处理突发事件；

14、21:30时---22:00时各教学楼、办公楼清场前的准备工作；

15、22:00时---22:30时全面彻底对各教学楼、办公楼清场。清场的主要内容：所有人员退场、检查机房、库房、配电室、保洁间各个教室等门、窗、水、电、是否关好。有无火、水、电等险情、隐患等。确定无误后方可锁好大门离开；

16、22:30时---23:30时巡视院内各个角落，将没回寝室的学生护送学生回寝；

- 二号岗：23:30时---00:00时巡查校园00:00时---02:00时校门执勤；

三号岗：01:30时---02:00时巡查校园02:00时---04:00时校门执勤；

四号岗：03:30时---04:00时巡查校园04:00时---06:00时校门执勤；

18、各教学楼6:00时开门并巡查,7:45交接班。

二、交接班

1、交班：交班人员提前十分钟返回门岗。于接班人员做好交接工作。大门岗人员不到点不能离岗。必须等接班人员到岗后才能交班离岗；

2、接班：接班人员提前十分钟到岗。做好更衣等岗前准备工作。到点准时接班；

3、交接班内容：保安器械、进出记录、突发事件处理记录、未完成工作。

三、巡逻内容

保安巡逻要注意观察路面有无障碍物、公共财产有无破损痕迹、路障是否摆放到位、路灯、草坪等是否有破损、足球场是否有疑物、车辆停放是否占道、有无可疑人员、可疑车辆进入校园内、井盖等公共设施是否摆放到位、有无漏洞。实习饭店、南楼、大创工场、图书馆等建筑内陈例品是否完好无损、校区各处有无火灾隐患及其它安全隐患。发现以上任何问题要及时报告、及时处理。并禁止可疑车辆、出租车、可疑人员、民工、小商、小贩、小招贴等人员进入校园，全力维护校园内的正常学习生活秩序。

白天：

1、属地各建筑物楼体、外墙；

2、校内属地交通状况、违停车辆、危险驾驶车辆；

3、校内属地可疑人员、破坏公共财产人员、校内问询人员；

4、建筑物内外消防管道（眼观）、供暖设备（手摸）、监控设备（查看）是否正常运转。

夜间：

1、21:30时----23:30时为各教学楼清场时间及巡视院内各个角落、湖边等地是否还有学生劝其回寝；

2、23:30时----0时为夜餐时间；

3、0时----天亮前，每两小时巡逻一次，中间休息半小时；

4、各教学楼6:30时前开门并巡查。

四、巡逻线路

一号岗：校门、花坛、足球场、绿岛湖

二号岗：钟楼、宏志楼、梧桐园、5#宿舍楼、4#宿舍楼、凤凰酒店、梧桐宾馆、西餐厅、A9别墅、A10别墅、豪宅别墅区、各库房、超市、1#、2#、3#宿舍楼、白卿宫、荷花塘、俱乐部、图书馆、西桦厅、工务楼、钟楼；

三号岗：建工楼、传媒楼、经管楼、9、10宿舍楼、讲堂、水晶宫、西山会所、6、7、8号宿舍楼、金菊园；

四号岗：11、12、13宿舍楼、机电楼、大创工场、体育馆、污水处理厂、15、16、17、18宿舍楼、传媒中心、南楼、高尔夫会所。

- 巡逻要求

1、按规定时间到岗，佩戴标志值班。着装整齐，文明执勤，上岗前检查和配带对讲机，夜间巡逻根据需要，还须配带械具。根据工作要求,按规定路线和时间进行巡逻,作好巡逻记录和到位点签到记录。按时交接班,作好交接班记录；

2、熟知校园内建筑物排列、各种公用设施、设备的分布位置，各楼宇的使用性质和服务对象，系统掌握校区整体情况；

3、集中思想，通过“看、听、闻、问”，寻找不安全因素或事故苗头，防止各类治安事件的发生，并检查校园房屋、设备设施器材是否完好，并做好记录；发现问题，及时汇报；

4、巡视校园时，勤走、勤查、勤问，观察来往人员的情况及其携带的物品，发现可疑的人、事、物及不安全因素要加倍警惕，选择适当的位置加以观察并及时报告；

5、对重点区域和部位（如监控死角、设备房）做重点监测跟踪和记录工作；

6、巡逻时注意规范服务，文明执勤，注意行走姿势、姿态；

7、发现并治理校园内践踏草坪、乱贴广告、违停车辆、社会闲杂人员的违纪行为；

8、防汛、雷电、供暖季节巡逻时注意对建筑物内外的观察，发现隐患及时报告，协同处理；

9、督促校内车辆按规定停放，对不听从指挥、破坏绿化或在校园交通路口和消防通道上停放车辆不走者，严格按管理规章制度进行处罚；

10、巡逻过程中，发现违法犯罪、违反治安管理规定的行为，应迅速报警，及时制止，有可能抓获的犯罪嫌疑人应立即送交公安部门；

11、协助配合其他岗位值班人员处理和解决的突发事件,及时报有关人员处理。

沈阳城市学院安全隐患整改通知单

编号：

| 部门名称 |  | 检查时间 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 检查地点 |  | 检查负责人 |  |
| 存 在 隐 患 | 隐患记录： 1、 2、 3、 4、 接收人签字： 年 月 日 |
| 整 改 情 况 | 整改情况： 检查负责人签字： 年 月 日 |
| 备注：1、以上隐患限 天内整改，整改完毕后受检单位必须通知检查单位，经检查单位复检验收后方为结束。 行政处 年 月 日 |

沈阳城市学院消防设施维护与管理制度

- 消防设施维护保养

  - 消防设施维护管理的内容

消防设施维护管理由建筑物的产权单位或者受其委托的建筑物业管理单位（以下简称“建筑使用管理单位”）依法自行管理或者委托具有相应资质的消防技术服务机构实施管理。消防设施维护管理包括值班、巡查、检测、维修、保养、建档等工作。

  - 消防设施维护管理的要求

| 要求 | 内容 |
| --- | --- |
| 维护管理人员从业资格要求 | （1）消防设施检测、维护保养等消防技术服务机构的项目经理、技术人员，经注册消防工程师考试合格，持有一级或二级注册消防工程师的执业资格证书。 （2）消防设施操作、值班、巡查的人员，经消防行业特有工程职业技能鉴定合格，持有初级技能（含，下同）以上等级的职业资格证书，能够熟练操作消防设施。 （3）消防设施检测、保养人员，经消防行业特有工程职业技能鉴定合格，持有高级技能以上等级职业资格证书。 （4）消防设施维修人员，经消防行业特有工种职业技能鉴定合格，持有技师以上等级职业资格证书 |
| 维护管理装备要求 | 用于消防设施的巡查、检测、维修、保养的测量用仪器、仪表、量具以及泄压阀、安全阀等，依法需要计量检定的，建筑使用管理单位按照有关规定进行定期检验，并且具有有效证明文件 |
| 维护管理工作要求 | （1）明确管理职责。 （2）制定消防设施维护管理制度和维修管理技术规程。 （3）落实管理责任。 （4）实施消防设施标识化管理。 （5）故障消除及报修。 （6）建立健全建筑消防设施维护管理档案。 （7）远程监控管理 |

  - 维护管理各环节工作要求

| 要求 | 内容 |
| --- | --- |
| 值班 | 建筑使用管理单位根据建筑或者单位的工作、生产、经营特点，建立值班制度 |
| 巡查 | 巡查要求 （1）明确各类消防设施的巡查频次、内容和部位。 （2）巡查时，准确填写《建筑消防设施巡查记录表》 （3）巡查发现故障或者存在问题的，按照规定程序进行故障处置，消除存在问题。 2．巡查频次 （1）我单位按照每日至少对消防设施巡查1次。 （2）举办具有火灾危险性的大型群众性活动的，承办单位根据活动现场实际需要确定巡查频次 |
| 检测 | 1.检测频次 消防设施每年至少检测1次。遇重大节日或者重大活动，根据活动要求安排消防设施检测。设有自动消防设施的人员密集场所、易燃易爆单位等消防重点单位，自消防设施投入运行后的每年年底，将年度检测记录报当地公安机关消防机构备案。 检测对象 检测对象包括全部消防设施系统设备、组件等。消防设施检测按照竣工验收技术检测方法和要求组织实施，并符合《建筑消防设施检测技术规程》的要求。检测过程中，如实填写《建筑消防设施检测记录表》的相关内容 |
| 维修 | 对于在值班、巡查、检测、灭火演练中发现的消防设施存在的问题和故障，相关人员按照规定填写《建筑消防设施故障维修记录表》，向建筑使用管理单位消防安全管理人报告；消防安全管理人对相关人员上报的消防设施存在的问题和故障，要立即通知维修人员或者委托具有资质的消防设施维保单位进行维修 |
| 保养 | 建筑使用管理单位根据建筑规模、消防设施使用周期等，制订消防设施保养计划，载明消防设施的名称、保养内容和周期；储备一定数量的消防设施易损件或者与有关消防产品厂家、供应商签订相关合同，以保证维修保养供应 |
| 档案建立与管理 | 消防设施档案是建筑消防设施施工质量、维护管理的历史记录，具有延续性和可追溯性，是消防设施施工调试、操作使用、维护管理等状况的真实记录。 档案内容 （1）建筑消防设施档案至少包括下列内容： 消防设施基本情况。主要包括消防设施的验收意见和产品、系统使用说明书、系统调试记录、消防设施平面布置图、系统图等原始技术资料。 （2）消防设施动态管理情况。主要包括消防设施的值班记录、巡查记录、检测记录、故障维修记录以及维修保养计划表、维护保养记录、消防控制室值班人员基本情况档案及培训记录等。 保存期限 消防设施施工安装、竣工验收以及验收技术检测等原始技术资料长期保存；《消防控制室值班记录表》和《建筑消防设施巡查记录表》的存档时间不少于1年；《建筑消防设施检测记录表》《建筑消防设施故障维修记录表》《建筑消防设施维护保养计划表》《建筑消防设施维护保养记录表》的存档时间不少于5年 |

- 消防给水系统维护管理

  - 消防水源的维护管理

（1）每季度监测市政给水管网的压力和供水能力。

（2）每年对天然河、湖等地表水消防水源的常水位、枯水位、洪水位，以及枯水水位流量或蓄水量等进行一次检测。

（3）每年对水井等地下消防水源的常水位、最低水位、最高水位和出水量等进行一次测定。

（4）每月对消防水池、高位消防水池、高位消防水箱等消防水源设施的水位等进行一次检测；消防水池（箱）玻璃水位计两端的角阀在不进行水位观察时就关闭。

（5）在冬季每天要对消防储水设施进行室内温度和水温检测，当结冰或室内温度低于5℃时，要采取措施确保不结冰和室温不低于5℃。

（6）每年就检查消防水池、消防水箱等蓄水设施的结构材料是否完好，发现问题时及时处理。

（7）永久性地表水天然水源消防取水口有防止水生生物繁殖的管理技术措施。

  - 供水设施设备的维护管理

1．供水设施的维护管理规定

| 时间 | 内容 |
| --- | --- |
| 每日 | （1）对稳压泵的停泵启泵压力和启泵次数进行检查和记录运行情况。 （2）对柴油机消防水泵的启动电池的电量进行检测 |
| 每周 | （1）检查柴油机消防水泵储油箱的储油量。 （2）应模拟消防水泵自动控制的条件自动启动消防水泵运转一次，且自动记录自动巡检情况 |
| 每月 | （1）应手动启动消防水泵运转一次，并检查供电电源的情况。 （2）对气压水罐的压力和有效容积等进行一次检测。 （3）检测针对消防水泵自动巡检情况的记录 |
| 每季度 | 应对消防水泵的出流量和压力进行一次试验 |

2．水泵结合器的维护管理规定

（1）查看水泵结合器周围有无放置构成操作障碍的物品。

（2）查看水泵结合器有无破损、变形、锈蚀及操作障碍，确保接口完好、无渗漏、闷盖齐全。

（3）查看闸阀是否处于开启状态。

（4）查看水泵接合器的标志是否还明显。

  - 给水管网的维护管理

（1）系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态，每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

（2）每月对电动阀和电磁阀的供电和启闭性能进行检测。

（3）每季度对室外阀门井是进水管上的控制阀门进行一次检查，并应核实其处于全开启状态。

（4）每天对水源控制阀进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态。

（5）每季度对系统所有的末端试水阀和报警阀的放水试验阀进行一次放水试验，并应检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。

（6）在市政供水阀门处于完全开启状态时，每月对倒流防止器的压差进行检测，且应符合现行国家标准《减压型倒流防止器》和《双止回阀倒流防止器》等的有关规定。

- 消火栓系统维护管理

一、室外消火栓系统的维护管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 地下消火栓的维护管理 | 地下消火栓应每季度进行一次检查保养，期内容主要包括： （1）用专用扳手转动消火栓启闭杆，观察其灵活性，必要时加注润滑油。 （2）检查橡胶垫圈等密封件有无损坏、老化或丢失等情况。 （3）检查栓体外表油漆有无脱落，有无锈蚀，如有应及时修补。 （4）入冬前检查消火栓的防冻设施是否完好。 （5）重点部位消火栓，每年应逐一进行一次出水试验，出水应满足压力要求。在检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带作射水试验，检查管网压力是否正常。 （6）随时消除消火栓井周围及井内积存的杂物。 （7）地下消火栓应有明显标志，要保持室外消火栓配套器材和标志的完整有效 |
| 地上消火栓的维护管理 | （1）用专用扳手转动消火栓启闭杆，检查其灵活性，必要时加注润滑油。 （2）检查出水口闷盖是否密封，有无缺损。 （3）检查栓体外表油漆有无剥落，有无锈蚀，如有应及时修补。 （4）每年开春后入冬前对地上消火栓逐一进行出水试验，出水应满足压力要求。 （5）在检查中可使用压力表测试管网压力，或者连接水带作射水试验，检查管网压力是否正常。 （6）定期检查消火栓前端阀门井。 （7）保持配套器材的完备有效，无遮档 |

    - 室内消火栓系统的维护管理

- 室内消火栓的维护管理

室内消火栓箱内应每半年至少进行一次全面的检查维修，其主要内容有：

- 检查消炎栓和消防卷盘供水闸阀是否渗漏水，若渗漏水及时更换密封圈。

- 对消防水枪和消防卷盘及其他配件进行检查，全部附件应齐全完好，卷盘转动灵活。

- 检查消火栓启动按钮、指示灯及控制线路，应功能正常、无故障。

- 消火栓箱及箱内装配的部件外观无破损，涂层无脱落，箱门玻璃完好无缺。

- 对消火栓、供水阀门及消防卷盘等所有转动部位应定期加注润滑油。

- 供水管路的维护管理

室外阀门井中，进水管上的控制阀门应每个季度检查一次，核实其处于全开启状态。系统上所有的阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时应及时修理更换。

- 对管路进行外观检查，若有腐蚀、机械损伤等及时修复。

- 检查阀门是否漏水并及时修复。

- 室内消火栓设备管路上的阀门为常开阀，平时不得关闭，应检查其开启状态。

- 检查管路的固定是否牢固，若有松动及时加固。

第四章  自动喷水灭火系统维护管理

一、系统巡查

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 巡查内容 | （1）喷头外观及其周边障碍物、保护面积等。 （2）报警阀组外观、报警阀组检测装置状态、排水设施状况等。 （3）充气设备、排气装置及其控制装置、火灾探测传动、液（气）动传动及其控制装置、现场手动控制装置等外观、运行状况。 （4）系统末端试水装置、楼层试水阀及其现场环境状态，压力监测情况等。 （5）系统用电设备的电源及其供电情况 |
| 巡查方法及要求 | 采用目测观察的方法，检查系统及其组件外观、阀门启闭状态、用电设备及其控制装置工作状态和压力监测装置（压力表、压力开关）工作情况 |
| 巡查周期 | 建筑管理使用单位至少每日组织一次系统全面巡查 |

二、系统周期性检查维护

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 月检查项目 | （1）电动、内燃机驱动的消防水泵（增压泵）启动运行测试。 （2）喷头完好状况、备用量及异物清除等检查。 （3）系统所有阀门状态及其铅封、锁链完好状况检查。 （1）消防气压给水设备的气压、水位测试；消防水池、消防水箱的水位及消防用水不被挪用的技术措施检查。 （2）电磁阀启动测试。 （3）水流指示器动作、信息反馈试验。 （4）水泵接合器完好性检查 |
| 季度检查项目 | （1）报警阀组的试水阀放水及其启动性能测试。 （2）室外阀门井中的控制阀门开启状况及其使用性能测试 |
| 年度检查项目 | （1）水源供水能力测试。 （2）水泵接合器通水加压试验。 （3）储水设备结构材料检查。 （4）过滤器排渣、完好状态检查。 （5）系统联动测试 |

三、系统年度检测

- 喷头

重点检查喷头型号造型与保护区域的使用功能、危险性等级等匹配情况，核查闭式喷头玻璃泡色标高于保护区域环境最高温度30℃的要求，以及喷头无变形、附着物、悬挂物等影响使用的情况。

- 报警阀组

| 项目 | 检测要求 |
| --- | --- |
| 湿式报警阀组 | （1）开启末端试水装置，出水压力不低于0.05Mpa，水流指示器、湿式报警阀、压力开关动作。 （2）报警阀动作后，在距离水力警铃3m处，测量水力警铃声强，不得低于70dB。 （3）开启末端试水装置5min内，消防水泵自动启动。 （4）消防控制设备准确接收并显示水流指示器、压力开关及消防水泵的反馈信号 |
| 干式报警阀组 | （1）开启末端试水装置，报警阀组、压力开关动作，联动启动排气阀入口电动阀和消防水泵，水流指示器报警。 （2）水力警铃报警，水力警铃声强不得低于70dB。 （3）开启末端试水装置1min后，其出水压力不得低于0.05MPa。 （4）消防控制设备准确显示水流指示器、压力开关、电动阀及消防水泵的反馈信号 |
| 预作用报警阀组 | （1）模拟火灾探测器报警，火灾报警控制器确认火灾后，自动启动预作用装置（雨淋报警阀）、排气阀入口电动阀以及消防水泵；水流指示器、压力开关动作。 （2）报警阀组动作后，测试水力警铃声强值，不得低于70dB。 （3）开启末端试水装置，火灾报警控制器确认火灾后2min后，其出水压力不低于0.05 MPa。 （4）消防控制设备准确显示电磁阀、电动阀、水流指示器以及消防水泵动作信号，反馈信号准确 |
| 雨淋报警阀组 | （1）检查雨淋报警阀组及其消防水泵的控制方式，具有自动、手动启动控制方式。 （2）传动管控制的雨淋报警阀组，传动管泄压后，查看消防水泵、报警阀联动启动情况，动作准确及明。 （3）报警信号发出后，检查压力开关动作情况，测试水力警铃声强值，不得低于70dB。 （4）报警阀组动作后，检查消防控制设备，电磁阀、消防水泵与压力开关反馈信号准确。 （5）并联设置多台雨淋报警阀组的，报警信号发出后，检查其报警阀组及其组件联动情况，联动控制逻辑关系符合消防设计要求。 （6）手动操作控制的水幕系统，测试其控制阀，启闭灵活可靠 |

第五章  水喷雾灭火系统维护管理

（1）水喷雾灭火系统应具有管理、检测、维护规程，并应保证系统处于准工作状态。维护管理工作，应按相关要求进行。

（2）维护管理人员应经过消防专业培训，应熟悉水喷雾灭火系统的原理、性能和操作维护规程。

（3）维护管理人员每天应对水源控制阀、报警阀组进行外观检查，并应保证系统处于无故障状态，发现故障应及时进行处理。

（4）每周应对消防水泵和备用动力进行一次启动试验。当消防水泵为自动控制启动时，应每周模拟自动控制的条件启动动转一次。电磁阀应每月检查并应作启动试验，动作失常时应及时更换。每个季度应对系统所有的试水阀和报警阀旁的放水试验阀进行一次放水试验，检查系统启动、报警功能以及出水情况是否正常。每年应对水源的供水能力进行一次测定，应保证消防用水不作他用。

（5）系统上所有的控制阀门均应采用铅封或锁链固定在开启或规定的状态。每月应对铅封、锁链进行一次检查，当有破坏或损坏时及时修理更换。

（6）水喷雾灭火系统发生故障，需停水进行修理前，应向主管值班人员报告，取得维护负责人的同意，关临场监督，加强防范措施后方能动工。

（7）寒冷季节，消防储水设备的任何部位均不得结冰。每天应检查设置储水设备的房间，保持室温不低于5℃。

（8）钢板消防水箱和消防气压给水设备的玻璃水位计，两端的角阀在不进行水位观察时应关闭。

第六章  气体灭火系统维护管理

一、系统巡查

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 巡查内容及要求 | （1）气体灭火控制器工作状态正常，盘面紧急启动按钮保护措施有效，检查主电是否正常，指示灯、显示屏、按钮、标签是否正常，钥匙、开关等是否在平时正常位置，系统是否在通常设定的安全工作状态（自动或手动，手动是否允许等）。 （2）每日应对低压二氧化碳储存装置的运行情况、储存装置间的设备状态进行检查并记录。 （3）选择阀、驱动装置上标明其工作防护区的永久性村志应明显可见，且妥善固定。 （4）保护区外专用的空气呼吸器或氧气呼吸器是否完好。 （5）防护区入口处灭火系统防护标志是否设置且完好。 （6）预制灭火系统，柜式气体灭火装置喷口前2.0m内不得有阻碍气体释放的障碍物。 （7）灭火系统的手动控制与应急操作处有防止误操作的警示显示与措施 |
| 巡查周期 | 建筑管理（使用单位）至少每日组织1次巡查 |

  - 系统周期性检查维护

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 月检查项目 | （1）对灭火剂储存容器、选择阀、液流单向阀、高压软管、集流管、启动装置、管网与喷嘴、压力信号器、安全泄压阀及检漏报警装置等系统全部组成部件进行外观检查。系统的所有组件应无碰撞变形及其他机械损伤，表面无锈蚀，保护层应完好，铭牌应清晰，手动操作装置的防护罩、铅封和安全标志应完整。 （2）气体灭火系统组件的安装位置不得有其他物件阻挡或妨碍其正常工作。 （3）驱动控制盘面板上的指示灯应正常，各开关应正确，各连线应无松动现象。 （4）火灾探测器表面应保持清洁，应无任何会干扰或影响火灾探测器探测性能的擦伤、油渍及油漆。 （5）气体灭火系统储存容器内的压力、气动驱动装置的气动源的压力均不得小于设计压力的90% |
| 季度检查项目 | （1）可燃物的种类、分布情况，防护区的开口情况，应符合设计规定。 （2）储存装置间的设备、灭火剂输送管道和支架、吊架的固定，应无松动。 （3）连接管应无变形、裂纹及老化。必要时，送法定质量检验机构进行检测或更换。 各喷嘴孔口应无堵塞。 （4）对高压二氧化碳储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。 （5）灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按相关规范规定的管道强度试验和气密性试验方法进行严密性试验和吹扫 |
| 年充检查项目 | （1）撤下1个防护区启动装置的启动线，进行电控部分的联动试验，应启动正常。 （2）对每个防护区进行一次模拟自动喷气试验。通过报警联动，检验气体灭火控制盘功能，并进行自动启动方式模拟喷气试验，检查比例为20%（最少一个分区）。 （3）对高压二氧化碳、三氯甲烷储存容器逐个进行称重检查，灭火剂净重不得小于设计储存量的90%。 （4）进行预制气溶胶灭火装置、自动干粉灭火装置有效期限检查。 （5）进行泄漏报警装置报警定量功能试验，检查钢瓶的比例为100%。 （6）进行主用量灭火剂储存容器切换为备用量灭火剂储存容器的模拟切换操作试验，检查比例为20%（最少一个分区）。 （7）在灭火剂输送管道有损伤与堵塞现象时，应按有关规范的规定进行严密性试验和吹扫 |
| 5年后的维护保养工作 | 该工作由专业维修人员进行，具体要求如下： （1）5年后，每3年应对金属软管（连接管）进行水压强度试验和气密性试验，性能合格方能继续使用，如发现老化现象，应进行更换。 （2）5年后，对释放过灭火剂的储瓶、相关阀门等部件进行一次水压强度和气体密封性试验，试验合格后方可继续使用 |

第七章  建筑灭火器维护管理

一、灭火器的日常管理

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 巡查 | 巡查内容包括灭火器配置点状况、灭火器数量、外观、维修标示以及灭火器压力指示器等。重点单位每天至少巡查1次，其他单位每周至少巡查1次 |
| 检查（测） | 检查（测）内容包括全面检查灭火器配置及外观。灭火器的配置、外观等全面检查每月进行一次，候车（机、船）室、歌舞娱乐放映游艺等人员密集的公共场所以及堆场、罐区、石油化工装置区、加油站、锅炉房、地下室等场所配置的灭火器每半月检查1次 |

二、灭火器维修与报废

1.灭火器维修

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 维修手册的主要内容 | （1）必要的说明、警告和提示。 （2）灭火器维修企业具备的条件和维修设备的要求、说明。 （3）灭火器维修建议。 （4）灭火器易损零部件的名称、数量。 （5）关键零部件说明。 （6）对装有压力指示器的灭火器，注明其压力指示器不能作为充装压力时的计量工具；高压气瓶充装作业，强调必须使用调压阀 |
| 报修条件及维修年限 | 使用达到下列规定年限的灭火器，建筑使用管理单位需要分批次向灭火器维修企业送修： （1）手提式、推车试水基型灭火器出厂期满3年，首次维修以后每满1年。 （2）手提式、推车试干粉型灭火器、清洁气体灭火器、二氧化碳灭火器出厂期满5年，首次维修以后每满2年。 送修灭火器时，一次送修数量不得超过计算单元配置灭火器总数量的1/4。超出时，需要选择相同类型、相同操作方法的灭火器替代，且其灭火级别不得小于原配置灭火器的灭火级别 |
| 维修标识和维修记录 | （1）维修标识。每具灭火器维修后，经维修出厂检验合格，维修人员在灭火器筒体上粘贴维修合格证，维修合格证外围边框为红色实线，宽0.6mm，内框为黑色实线，宽0.2mm；“灭火器维修合格证”“维修单位名称”，其字样高为5mm，其余文字字样高为4mm，文字均为黑色黑体字。储气瓶维修后粘有独立的维修标识，且不得采用钢字打造的永久性标识。其标识标明储气瓶重量和驱动气体充装量，以有维修单位名称、充气时间。 （2）维修记录。维修记录主要包括使用单位、制造商名称、出厂时间、型号规格、维修编号、检验项目及检验数据、配件更换情况、维修后总质量、钢瓶序列号、维修人员、检验人员等内容 |

2.灭火器报废

灭火器报废分为4种情形：一是列入国家颁布的淘汰目录的灭火器；二是达到报废年限的灭火器；三是使用中出现严重损伤或者重大缺陷的灭火器；四是维修是发现存在严重损伤、缺陷的灭火器。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 列入国家颁布的淘汰目录的灭火器 | （1）酸碱型灭火器。 （2）化学泡沫型灭火器。 （3）倒置使用弄灭火器。 （4）氯溴甲烷、四氯化碳灭火器。 （5）1211灭火器、1301灭火器。 （6）国家政策明令淘汰的其他类型灭火器。 |
| 灭火器报废年限 | 手提式、推车式灭火器出厂到或者超过下列规定期限的，均予以报废处理： （1）水基型灭火器出厂期满6年。 （2）干粉灭火器、洁净气体灭火器出厂期满10年。 （3）二氧化碳灭火器出厂期满12年 |
| 存在严重损伤、缺陷的灭火器 | 灭火器存在下列情形之一的，予以报废处理： （1）筒体严重锈蚀（漆皮大面积脱落，锈蚀面积大于筒体总面积的1/3，表面产生凹坑者）或者连接部位、筒底严重锈蚀的。 （2）筒体明显变形，机械损伤严重的。 （3）器头存在裂纹、无泄压机构等缺陷的。 （4）筒体存在平底等不合理结构的。 （5）手提式灭火器没有间歇喷射机构的。 （6）没有生产厂名称和出厂年月的（包括铭牌脱落，或者铭牌上的生产厂名称模糊不清，或者出厂年月钢印无法识别的）。 （7）筒体、器头有锡焊、铜焊或者补缀等修补痕迹的。 （8）被火烧过的 |

- 灭火器维修步骤技术要求

灭火器维修由具有灭火器维修能力（从业资质）的企业，执照各类灭火器产品生产技术标准进行维修，首先进行灭火器外观检查，再按照拆卸、报废处理、水压试验、清洗干燥、更换零部件、再充装及气密性试验、维修出厂检验、建立维修档案等程序逐次实施维修。

灭火器维修前，维修人员逐具检查灭火器，确定并记录灭火器的型号规格、生产厂家、出厂日期、基本参数等信息；储气式灭火器维修前，完全释放驱动气体，经确认后再逐具检查维修。灭火器维修过程中，严格执照操作规程和维修程序，采取正确的操作方法组织实施，并设置或者配备与各维修环节（特种是拆卸、水压试验、灌装驱动气体、报废环节）相适应的、必要的安全防护措施，以确保维修人员安全。

    - 防烟排烟系统维护管理

一、系统日常巡查

防烟排烟系统巡查是指系统使用过程中对系统直观属性的检查，主要是针对系统组件外观、现场状态、系统检测装置准工作状态、安装部位环境条件等的日常巡查。

二、系统周期性检查维护

1.每月检查内容

每月检查内容包括防烟、排烟风机、档烟垂壁、排烟窗。

2.半年检查内容

半年检查内容包括防火阀、排烟防火阀、关风阀（口）、排烟阀（口）。

3.每年检查内容

每年对所安装全部防烟排烟系统进行一次联动试验和性能检测，其联动功能和性能参数应符合原设计要求。

    - 火灾自动报警系统检测与维护

火灾自动报警系统竣工后，建设单位应负责组织施工、设计、监理等单位进行检测。检测不合格不得投入使用。

      - 检测资料查验

系统检测时，施工单位应提供下列资料；

- 竣工检测申请报告、设计变更通知书、竣工图。

- 工程质量事故处理报告。

- 施工现场质量管理检查记录。

- 火灾自动报警系统施工过程质量管理检查记录。

- 火灾自动报警系统内各设备的检验报告、合格证及相关材料。

      - 系统检测

系统的检测要按照检测数量要求对系统内的所有装置进行检测，检测内容和数量要符合要求，同时按照判定标准要求对检测结果进行判定。

| 项目 | 内容 |
| --- | --- |
| 系统检测的内容 | 系统检测内容包括系统中相关装置的安装位置、施工质量和功能，其功能应满足设计文件的要求 |
| 系统设备检测数量要求 | （1）各类消防用电设备主用、备用电源的自动转换装置，应进行3次转换试验，每次试验均应正常。 （2）火灾报警控制器（含可燃气体报警控制器和电气火灾监控设备）和消防联动控制器应按实际安装数量全部进行功能检验。消防联动控制系统中其他各种用电设备、区域显示器应按下列要求进行功能检验：①实际安装数量在5台以下者，全部检验。②实际安装数量在6～10台者，抽验5台。③实际安装数量超过10台者，按实际安装数量30%～50%的比例抽验，但抽验总数不应少于5台。④各装置的安装位置、型号、数量、类别及安装质量应符合设计要求。 （3）火灾探测器（含可燃气体探测器和电气火灾监控探测器）和手动火灾报警按钮，应按下列要求进行模拟火灾响应（可燃气体报警、电气故障报警）和故障信号检验：①实际安装数量在100只以下者，抽验20只（每个回路都应抽验）。②实际安装数量超过100只者，每个回路按实际安装数量10%～20%的比例抽验，但抽验总数不应少于20只。③被检查的火灾探测器的类别、型号、适用场所、安装高度、保护半径、保护面积和探测器的间距等均应符合设计要求。 （4）消防应急照明和疏散指示系统控制装置应进行1～3次使系统转入应急状态的检验，系统中各消防应急照明灯具均应能转入应急状态。 （5）其他系统设备符合相应设计要求 |
| 系统工程质量检测判定标准 | 系统内的设备及配件规格型号与设计不符、无国家相关证书和检验报告；系统内的任一控制器和火灾探测器无法发出报警信号，无法实现要求的联动功能的，定为A类不合格。检测前提供的资料不符合相关要求的定为B类不合格。其余不合格项均为C类不合格。系统检测合格判定应为：A=0且B≤2，且B+C≤检查项的5%为合格，否则为不合格 |

      - 系统现场功能性检测

系统现场功能性检测包括布线检查、设备设计符合性检查、设备安装检查、设备功能检查等内容。

      - 系统维护管理

- 系统应具备的文件资料要求

火灾自动报警系统投入使用时，使用单位应建立下述技术档案，并应有电子备份档案：

- 系统竣工图及设备的技术资料。

- 公安消防机构出具的有关法律文书。

- 系统的操作规程及维护保养管理制度。

- 系统操作员名册及相应的工作职责。

- 值班记录和使用图表。

- 系统使用与检查

| 检查周期 | 要求 |
| --- | --- |
| 季度检查 | 每季度应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能，并按要求填写相应的记录： （1）采用专检测器分期分批试验探测器的动作及确认灯显示。 （2）试验火灾警报装置的声光显示。 （3）试验水流指示器、压力开关等的报警功能、信号显示。 （4）对主用电源和备用电源进行1～3次自动切换试验。 （5）自动或手动检查消防控制设备的控制显示功能 |
| 年度检查 | 每年应检查和试验火灾自动报警系统的下列功能，并按要求赶写相应的记录： （1）应用专用检测器对所安装的全部探测器和手动报警装置试验至少1次。 （2）自动和手动打开排烟阀，关闭电动防火阀和空调系统。 （3）对全部电动防火门、防火卷帘的试验至少进行一次。 （4）强制切断非消防电源功能试验。 （5）对其他有关的消防控制装置进行功能试验 |

- 年度检测与维修

具有报脏功能的探测器，在报脏时应及时清洗保养。没有报脏功能的探测器，应按产品说明书的要求进行清洗保养；产品说明书没法有明确要求的，应每两年清洗或标定一次。

可燃气体探测器的气敏元件达到生产企业规定的寿命年限后应及时更换。

不同类型的探测器应具有10%且不少于50只的备品。

沈阳城市学院消防安全教育培训制度

一、消防安全责任人将消防安全教育、培训工作纳入年度消防工作计划,为消防安全教育、培训提供经费和组织保障。

二、消防安全管理人制定单位年度消防安全教育、培训计划,负责在员工中组织开展消防知识、技能的宣传教育和培训。

三、单位应当通过广播、闭路电视、板报、张贴图画、外请专家授课、观看影视资料、现场实地讲解等多种形式，也可配合本地区的消防安全活动，例如全国“119”消防宣传日、消防宣传周等开展经常性的消防安全 安全教育，宣传防火、灭火、疏散逃生等常识和有关消防法律、法规。

四、单位对每名员工应当至少每年进行一次消防安全培训。宣传教育和培训内容应当包括：

1、有关消防法规、消防安全制度和保障消防安全的操作规程；

2、本单位、本岗位的火灾危险性和防火措施；

3、有关消防设施的性能、灭火器材的使用方法；

4、报火警、扑救初起火灾以及自救逃生的知识和技能；

5、组织、引导学生疏散的知识和技能。

单位应当组织新上岗和进入新岗位的员工进行上岗前的消防安全培训。

五、下列人员由单位计划安排，接受消防安全专门培训：

1、各单位的消防安全责任人、消防安全管理人；

2、专、兼职消防安全管理人；

3、消防控制室的值班员、操作员；

4、其他依照规定应当接受消防安全专门培训的人员。

消防控制室的值班员、操作员应当持证上岗。

六、单位应组织义务消防队开展消防业务学习和灭火技能训练，提高预防和扑救火灾的能力。

七、培训必须制定培训计划，认真组织、精密部署，要做好培训纪录。记录应当记明培训的时间、参加人员、内容等。

沈阳城市学院防火巡查制度

一、学校各部门消防安全负责人每日进行防火巡查。巡查的内容应当包括：

1、用火、用电有无违章情况；

2、安全出口、疏散通道是否畅通，安全疏散指示标志、应急照明是否完好；

3、消防设施、器材和消防安全标志是否在位、完整；

4、常闭式防火门是否处于关闭状态、防火卷帘下是否堆放物品影响使用；

5、消防安全重点部位的人员在岗情况；

6、其他消防安全情况。

二、单位应当加强夜间防火巡查。

三、防火巡查人员应当及时纠正违章行为，妥善处置火灾危险，无法当场处置的，应当立即报告。发现初起火灾应当立即报警并及时扑救。

四、防火巡查应当填写巡查记录，巡查人员及其主管人员应当在巡查记录上签名。巡查记录应当记明巡查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等。

沈阳城市学院防火检查制度

一、学校每季度至少进行一次防火检查。检查的内容应当包括：

1、火灾隐患的整改情况以及防范措施的落实情况；

2、安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明和安全出口情况；

3、消防车通道、消防水源情况；

4、灭口器材配置及有效情况；

5、用火、用电有无违章情况；

6、重点工种人员以及其他员工消防知识的掌握情况；

7、消防安全重点部位的管理情况；

8、易燃易爆危险物品的场所防火防爆措施的落实情况以及其他重要物资的防火安全情况；

9、消防（控制室）值班情况和设施运行、记录情况；

10、防火巡查情况；

11、消防安全标志的设置情况和完好、有效情况；

12、其他需要检查的内容。

二、防火检查应当填写检查记录。检查人员和被检查部门负责人应当在检查记录上签名。检查记录应当记明巡查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等。

沈阳城市学院消防控制室管理制度

一、消防控制室值班制度

1、消防控制中心是消防重点部位，坚持二十四小时值班制度；

2、值班人员必须经过专门消防安全培训，持证上岗。值班人员应熟悉掌握本系统的工作原理和操作规程；

3、值班人员到岗后，要利用设备自检功能对自动消防设施进行巡检，对巡检中发现的设备故障，要及时填写故障通知单交维修部门签字维修，巡检结果认真填写在消防控制室值班记录上。

4、值班期间要保持头脑清醒，对各种报警提示音要迅速做出反应，按照相应的报警处置程序进行及时准确的确认、处理。对确认为误报的要及时将系统复位；对确认为火警的，要立即启动火灾应急疏散预案，按照应急程序处置。

5、值班人员严禁违章关闭消防设施、切断消防电源。

6、值班人员要遵守值班纪律，不得私自串班；不得擅离职守；不准长时间占用值班电话；严禁在控制室内打瞌睡、睡觉；严禁喝酒、吸烟、会客和搞各种娱乐活动；严禁动用明火；严禁酒后上岗。

7、控制室内严禁外来人员入内。外来人员参观学习，必须经有关领导批准，方可进入，进入后严禁乱动各种设备；厂家的工作人员维修设备必须经主管领导批准，并由维修部门的人员陪同方可进入工作。

8、控制室内禁止存放易燃易爆化学危险物品和其它杂物。

二、消防控制室交接班制度

1、按班次要求，准时到岗，到岗后逐项交接。

2、交接项目：自动消防系统是否处于正常运行状态；上个班次发生的报警点、故障点及处理情况；有无重大设备故障；交接设备操作情况；备品交接情况；各项通知及其他情况。

3、交接班过程中，交接双方要逐项认真填写消防控制室值班纪录并签字，消防控制室值班记录和有关资料要存档备查。

沈阳城市学院消防设施、灭火器材管理制度

一、室内消火栓系统、火灾自动报警系统、自动喷水灭火系统、防排系统等自动消防设施应当定期检测、调试、维修和更换，并按时认真填写检查、检测、维修保养记录。

二、每年要到专门检测机构（省、市检测中心）进行全面检查测试，并出具检测报告，存档备查。

三、未经公安消防机构同意，不得擅自停用消防设施。

四、学校消防安全委员会每季度对灭火器进行维护保养和维修检查。对灭火器应当建立档案资料，记明配置类型、数量、设置位置、检查维修单位（人员）、更换药剂的时间等有关情况。

五、学校消防安全委员会保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散指示标志、应急照明、机械排烟送风、火灾事故广播等设施处于正常状态。

严禁下列行为：

1、占用疏散通道；

2、在安全出中或者疏散通道上安装栅栏等影响疏散的障碍物；

3、在营业、生产、教学、工作等期间将安全出口上锁、遮挡或者将消防安全疏散指示标志遮挡、覆盖；

4、其他影响安全疏散的行为。

沈阳城市学院火灾隐患整改制度

一、学校消防安全责任人每季度组织防火检查，督促落实火灾隐患整改，及时处理涉及消防安全的重大问题。消防安全管理人负责组织实施防火检查和火灾隐患整改工作。

二、学校消防安全委员会对存在的火灾隐患，应当及时予以消除。

三、学校消防安全委员会对下列违反消防安全规定的行为，应当责成有关人员当场改正并督促落实：

1、违章进入生产、储存易燃易爆危险物品场所的；

2、违章使用明火作业或者在具有火灾、爆炸危险的场所吸烟、使用明火等违反禁令的；

3、将安全出口上锁、遮挡，或者占用、堆放物品影响疏散通道畅通的；

4、消火栓、灭火器材被遮挡影响使用或者挪作他用的；

5、常闭式防火门处于开启状态，防火卷帘下堆放物品影响使用的；

6、消防设施管理、值班人员和防火巡查人员脱岗的；

7、违章关闭消防设施、切断消防电源的；

8、其他可以当场改正的行为。

违反上述规定的情况以有改正情况应当有记录并存档务查。

四、对不能当场改正的火灾隐患，消防工作归管理职能部门或者专兼职消防管理人员应当根据本单位的管理分工，及时将存在的火灾隐患向单位的消防安全管理人或者消防安全责任人报告，提出整改方案。消防安全管理人或者消防安全责任人应当确定整改的措施、期限以有负责整改的部门、人员，并落实整改资金。

在火灾隐患未消除之前，学校消防安全委员会落实防范措施，保障消防安全。不能确保消防安全，随时可能引发火灾或者一但发生火灾将严重及人身安全的，应当将危险部位停产停业整改。

五、火灾隐患整改完毕，负责整改的部门或者人员应当将整改情况记录报送消防安全责任人或者消防安全管理人签字确认后存档备查。记录应当记明检查的人员、时间、部位、内容、发现的火灾隐患以及处理措施等。

六、对于涉及城市规划布局而不能自身解决的重大火灾隐患，以及学校确无能力解决的重大火灾隐患，学校应当提出解决方案并及时向其上级主管部门或者当地人民政府报告。

七、对公安消防机构责令限期改正的火灾隐患，学校在规定的期限改正并写出火灾隐患整改复函，报送公安消防机构。

沈阳城市学院用火用电消防安全管理制度

一、安装和维修电气设备线路，必须由电工按电力设备技术规范进行操作，安装接电时需向用电管理部门申请，经审核批准后由电工负责施工。

二、因工作需要必须架设临时用电线路的，应由使用部门向用电管理部门提出申请，经审查批准后方可安装。安装的临时电气线路必须符合电气安装规范的有关规定，保证安全用电，用后及时拆除。

三、临时电气线路使用期间，由使用部门监督，电工负责维护，操作人员停止使用时必须及时切断电源。临时电气线路限期使用，最多不得超过一周,确需延期使用的必须办理手续,否则由电工按期拆除。

四、非电工人员严禁拆装、挪移临时电气线路，否则造成事故的，由使用部门负责人与肇事者承担全部责任。

五、电气设备的操作人员，必须严格遵守安全操作规程，并定期对设备进行检查、维护，及时发现问题及时报告，由专业人员负责维修，工作结束后必须切断电源，做到人走电断。

六、每季度对电气线路进行一次全面检测、维修，并做好记录。

七、明火作业管理

1、禁止在具有火灾、爆炸危险的场所使用明火。

2、特殊情况需要进行电、气焊等明火作业的，动火部门和人员应当办理《明火作业许可证》，许可中应注明动火级别、申请部门和动为部位、动火人及监护人、明火作业理由、现场实施安全措施状况、动火时间和地点等内容。不得擅自变更明火作业的时间地点。

3、明火作业现场应落实监护人，将旗工区和使用区进行防火分隔，清除动火区域的易燃、可燃物，配置消防器材，专人监护，在确认无火灾、爆炸危险后方可动火旗工。

4、进行电焊、气焊等具有火灾危险作业的特殊工种操作人员，必须持证上岗，并遵守消防安全规定，落实相应的消防安全措施。

5、每天作业完毕，应清理作业现场，熄灭余火和飞溅的火星，并及时切断电源。保卫部门对清理完毕的现场进行检查。

6、未经批准私自动用明火的，保卫部门尖责令其停止动火作业。

八、宿舍内严禁使用电褥子、电炉、电暖器等电热设备，严禁使用蜡烛、酒精炉、液化气罐等。

九、教学楼、实验室、图书馆、讲堂、宿舍楼、食堂等重要场所，严禁吸烟。

十、教学楼、实验楼、图书馆等有外漏插座的用电部位，用后及时断电，严禁带电空载运行。

十一、照明灯具要严格管理做到人走灯灭，严禁长明灯。

沈阳城市学院易燃易爆化学危险物品管理制度

一、学校各部门购买易燃易爆化学危险物品的种类、数量、存放地点等情况，应事先向行政处安全保卫部书面报告备案。

二、各类易燃易爆化学危险物品，应根据不同性质，分别包装、分别运输、分别储存，严禁混装、混运、混存。

三、易燃易爆化学危险物品必须由专人保管、定点存放。

四、存放库房应符合消防要求，库房内严禁吸烟。使用时，应严格履行领料登记制度。无关人员严禁进入库房。库房内应挂有明显的规章制度及警言、标语。

五、实验室使用的易燃易爆化学危险物品的储量不得超过当天的用量，个人限课堂使用量。实验后应对实验室进行全面检查确定安全，使用剩余的易燃易爆化学危险物品应回收，残渣、残液不得随意倾倒，应集中安全处理。

六、使用部门和个人必须严格责任制和操作规程，使用过程中必须采取安全防范措施，杜绝灾害事故和人身伤亡事故发生。

七、对不按规定使用、存放易燃易爆化学危险物品的，要视情节给予处理，有引发事故的，追究当事人责任。

沈阳城市学院灭火和应急疏散预案演练制度

一、消防安全责任人应当组织制定灭火和应急疏散预案，并实施演练。消防安全管理人应配合组织灭火和应急疏散预案的实施和演练。

二、学校各部门制定的灭火和应急疏散预案应当包括下列内容：

1、组织机构，包括：灭火行动组、通讯联络组、疏散引导组、安全防护救护组；

2、报警和接警处置程序；

3、应急疏散的组织程序和措施；

4、扑救初起火灾的程序和措施；

5、通讯联络、安全防护救护的程序和措施。

三、学校消防安全委员会按照灭火和应急疏散预案，至少每半年进行一次演练，并结合实际，不断完善预案。

消防演练时，应当设置明显标识并事先告知演练范围内的人员。

四、演练结束后应召开讲评会，填写灭火和应急疏散预案的演练记录。记录应当记明演练的时间、地点、内容、参加部门以及人员等。

五、学校发生火灾时，应当立即实施灭火和应急疏散预案，务必做到及时报警，迅速扑救火灾，及时疏散人员。邻近应当给予支援。任何单位、人员都应当无偿为报火警提供便利，不得阻拦报警。

学校应当为公安消防机构抢救人员、扑救火灾提供便利和条件。

火灾扑灭后，起火部门应当保护现场，接受事故调查，如实提供火灾事故的情况，协助公安消防机构调查火灾原因，核定火灾损失，查明火灾事故责任。未经公安消防机构同意，不得擅自清理火灾现场。

沈阳城市学院消防安全管理奖惩制度

1、学校消防安全委员会将消防安全工作纳入内部检查、考核、评比内容。

2、对在消防安全工作中成绩突出的部门和个人应当给予表彰奖励。

3、对未依法履行消防安全职责或者违反单位消防安全制度的行为，应当按照有关规定对责任人员给予行政纪律处分或其他处理。

4、依法应当给予行政处罚的，依照有关法律、法规予以处罚；构成犯罪的依法追究刑事责任。

沈阳城市学院消防控制室管理及应急程序

（一）消防控制室必须实行每日24小时专人值班制度，每班不应少于2人。

（二）消防控制室的日常管理应符合《建筑消防设施的维护管理》（GA587）的有关要求。

（三）消防控制室应确保火灾自动报警系统和灭火系统处于正常工作状态。

（四）消防控制室应确保高位消防水箱、消防水池、气压水罐等消防储水设施水量充足；确保消防泵出水管阀门、自动喷水灭火系统管道上的阀门常开；确保消防水泵、防排烟风机、防火卷帘等消防用电设备的配电柜开关处于自动（接通）位置。

五）接到火灾警报后，消防控制室必须立即以最快方式确认。

（六）火灾确认后，消防控制室必须立即将火灾报警联动控制开关转入自动状态（处于自动状态的除外），同时拔打“119”火警电话报警。

（七）消防控制室必须立即启动学校内部灭火和应急疏散预案，并应同时报告学校主管校长。

消防控制室火灾事故紧急处理程序

- 消防控制室值班人员在接到火警显示后，应保持镇定、不得慌乱，并按照相应的处理程序进行工作。

- 消防控制室火灾事故紧急处理程序：

- 接到控制设备报警显示后，应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位；

- 消防控制室派一名值班人员或通知保卫人员持通讯工具，迅速到报警部位核实情况，留一人在控制室内随时准备实施系统操作；

- 值班人员和保卫人员在现场核实报警部位确实起火后，应立即通知消防控制室，留在消防控制室的人员应将系统联动控制装置调整到自动状态，并立即拨打电话“119”，向公安消防机构报警，说明发生火灾的单位名称、坐落地点、起火部位、联系电话等基本情况；

- 报警后，消防控制室人员应利用火灾事故广播系统通知有关部门和有关人员组织疏散和自救工作；

- 消防控制室的人员要监视系统的运行状态，保证火灾情况下自动消防设施的正常运行。

- 消防控制室火警误报处理程序：

- 接到控制设备报警显示后，应首先在系统报警点位置平面图中核实报警点所对应的部位；

- 消防控制室派一名值班人员或通知保卫人员持通讯工具，迅速到报警部位核实情况，留一人在控制室内随时准备实施系统操作；

- 值班人员和保卫人员在现场核实为火警误报时，应及时通知消防控制室，留在消防控制室的人员应将系统恢复到正常工作状态，并在值班记录中对误报的时间、部位、原因及处理情况进行详细的记录；

- 消防控制室人员应及时将系统误报的原因及处理情况向上级领导汇报。

- 消防控制室工作人员应熟悉火灾事故紧急处理程序，并应定期进行演练，达到熟练掌握的程序。

- 消防控制室火灾事故紧急处理程序流程图:

餐饮服务部工作职责

| 序号 | 工作类别 | 负责人 | 工作项目 | 工作频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 餐饮管理 | 何晓峰 | 抓好校内餐饮经营场所证照档案管理，定期申办和验审相关执照 | 每学期 |  |
| 2 |  |  | 拟定出台并落实学校餐饮经营场所各项规章制度，搞好业务学习，不断提高食堂工作人员自身素质及操作技术 | 每学期 |  |
| 3 |  |  | 按期与业户签订具有法律效应的经营合同，保护学校权益 | 每学期 |  |
| 4 |  |  | 做好校内餐饮经营场所安全管理，执行国家、学校的治安、消防等制度法规，对业户进行检查，督促业户遵照执行 | 每月 |  |
| 5 |  |  | 妥善保管食堂物资，要做到出入手续健全，入库有登记，出库有签名，仓库物品堆放整齐，做到离墙垫高无鼠害，食品每日留样 | 每日 |  |
| 6 |  |  | 严把食品质量关，不买不收质量不好的原料，不做不提供腐烂变质的食品 | 每日 |  |
| 7 |  |  | 严格按国家卫生标准执行，搞好室内外和个人卫生，室内无鼠、无蝇，食品从制作到提供把住卫生关。食堂内禁止吸烟，饭前饭后和工作时间要始终保持食堂内外整齐清洁，防止发生食物中毒事件 | 每日 |  |
| 8 |  |  | 提高警惕，严禁坏人破坏、投毒 | 每日 |  |
| 9 |  |  | 爱护公物，厉行节约。炊具要妥善保管，不浪费粮食，要节约用水、用电、禁止使用明火，努力降低成本，提高饭菜质量 | 每日 |  |
| 10 |  |  | 改善服务态度，搞好优质服务，给就餐人员提供方便，着装挂牌上班 | 实时 |  |
| 11 |  |  | 定期开展食堂服务满意度调查，及时改进服务质量 | 每季度 |  |
| 12 |  |  | 每学期开展食堂业户经营评比，建立末位淘汰机制 | 每学期 |  |
| 13 |  |  | 负责食堂员工宿舍的卫生与安全保障，每周进行检查 | 每周 |  |
| 14 |  |  | 负责每学期对各餐饮单位的烟道、炉灶进行清洗 | 每学期 |  |
| 15 |  |  | 管理各经营业户文明送餐， | 每日 |  |
| 16 |  |  | 每学期与业户签署安全经营责任状 | 每学期 |  |

沈阳城市学院食品安全管理实施方案

为了认真贯彻执行《食品安全法》及其实施条例，进一步加强沈阳城市学院食品安全工作，确保广大师生饮食安全，落实沈阳市政府关于开展沈阳市高等学校食堂及校园周边食品安全专项整顿工作的有关精神，结合本校实际，特制定如下实施方案。

第一章 总则
      第一条 为加强学校食堂卫生与食品安全管理，规范食堂生产经营行为，保证食品安全卫生，保障学校师生员工身体健康，根据《中华人民共和国食品安全法》、《餐饮业食品卫生管理办法》等相关法律法规，结合我校实际，制定本实施方案。
      第二条 本实施方案适用于校园内一切从事餐饮业食品经营活动的单位及个人。
      第三条 食堂卫生与食品安全管理坚持预防为主、分级管理、标本兼治、监督指导相结合的原则。
              第二章 基础设施建设与操作设备
      第四条 食堂的基础设施建设与操作设备应按照食品安全卫生的有关规定严格设计建造和购置,做到科学规划，合理布局，必须与生产经营的食品品种、数量、特性相适应，为食品安全工作提供有力保障。
（一）食品原料储存场所应分别设有主食品、副食品和调味品等置放区域，各区域须相对独立；
（二）厨房操作间必须设置蔬菜粗加工区、禽畜肉粗加工区、水产品粗加工区、烹饪区、蒸饭区、凉菜（熟食）间、餐具洗涤区、面点制作间等，做到冷、热操作台分离，达到功能区齐全、独立、标识醒目。各功能区采光好，墙壁应有1.5米以上的瓷砖或其他防水、防潮、可清洗的材料制成的墙裙；地面铺防滑地砖或打水磨石，下水道通畅，有抽油烟、送风设施，装防火报警器，配置消防灭火器等；
（三）食品加工经营用水应当符合国家规定的生活饮用水卫生标准；
（四）厨房操作间和食堂仓库建防鼠、防蝇、防蟑、防害虫、防尘设施，仓库物品一律离地、离墙上架分类存放；
（五）备餐间应配备紫外线灭菌灯等空气消毒设施，配有洗手消毒、更衣设施的预进间。食品传递窗口应能灵活开闭；密闭性能优良；
（六）食堂餐厅整洁明亮，墙壁贴瓷砖至窗台，地面铺地板砖或打水磨石；
（七）配置蔬菜类食品、禽畜肉类食品、水产品类食品专用清洗池和餐用具专用洗涤池，并配蒸汽消毒柜或电消毒柜消毒餐、用具；
（八）食堂厨具全部使用不锈钢产品，蒸饭柜、工作台柜、餐具保洁柜、货架、清洗池、菜盆、餐具、售卖用具等应全部不锈钢化；各功能区配置密闭的容器盛放废弃物；配置生、熟食品泠藏柜分开泠藏食品；
（九）员工有专用更衣室，有专用洗手消毒池。
      第五条 食品加工流程宜为生进熟出的单一流向，以防止食品在存放、操作中产生交叉污染，成品通道、出口应与原料通道、入口分开；与使用后的餐饮具回收通道、入口宜分开设置。

                   第三章 食品采购贮存
      第六条 食品采购除了瓜果蔬菜，其他食品采购都应向供货商索取营业许可证、卫生许可证、检验检疫证、商品合格证等证件；有硬包装的物品要严格检查商品标签上的厂址、电话、生产日期、保质期等各项说明是否齐全；此外还应采用手摸（抓）、鼻闻、眼观，仔细检查物品的伪劣，做到腐烂变质的原料不采购，从源头确保采购物品的安全和卫生质量。
      第七条 禁止采购下列食品：
（一）有毒、有害、酸败、霉变、生虫、腐烂变质、污秽不洁、混有异物或者其他感官性状异常的食品；
（二）无检验合格证明的肉类食品；
（三）超过保质期限及其他不符合食品标签规定的定型包装食品；
（四）无卫生许可证的食品生产经营者供应的食品。
      第八条 运输食品的工具应当保持清洁，防止食品在运输中受到污染，不得将食品与有毒、有害物品一同运输。
      第九条 食品采购后由仓库管理员按物品的质量标准验收，合格品进入仓库分类集中离墙、离地上架分类存放保管。食品出库实行先进先出原则，保证出库物品不变质。食品出入库都应分门别类、分条列项进行登记，作好台帐记录。
      第十条 贮存食品的场所、设备应当保持清洁，无霉斑、鼠迹、苍蝇、蟑螂；不得存放有毒、有害物品（如：杀虫剂、洗涤剂、消毒剂等）及个人用品。
      第十一条 食品冷藏应做到：原料、半成品、成品严格独立分开；植物性食品、动物性食品、水产性食品分类存放；半成品、成品要加盖或用食品保鲜膜盖住才能存放入冷藏柜；冷藏柜要定时除霜、清洁。
                    第四章 食品加工
      第十二条 食品加工前，操作人员应当认真检查、检测待加工的食品和原料，腐败变质或其他感官性状异常的食品及原料不得进入加工区；所用的食品添加剂必须符合国家食品安全卫生标准。
      第十三条 待加工的食品和原料在使用前应当洗净，蔬菜类、禽畜肉类、水产品类食品应使用专用池洗涤。专用清洗池应有鲜明标志。
      第十四条 用于原料、半成品和成品加工的刀、墩、案板、桶、盆、筐、抹布以及其他工具、容器必须分开使用，并做到标志清楚、定位存放、用后洗净，保持清洁、干爽。
      第十五条  加工熟制品应烧熟煮透，其中心温度不得低于80℃。加工后的熟制品应当与食品原料或半成品分开存放，半成品应当与食品原料分开存放。
      第十六条 在烹饪后至食用前存放超过2小时的食品，应当在高于60℃或低于10℃的条件下存放。
隔夜、隔餐且感官无异常的熟食品应回锅彻底加热方可食用，保存食品安全措施条件不到位的不宜食用。
      第十七条 制作凉菜应符合下列要求：
（一）凉菜操作专用间必须安装紫外线灭菌灯，操作前后进行半小时消毒；
（二）操作人员必须穿戴经消毒后整洁的工作衣、帽，双手必须洗净消毒；
（三）加工使用的工用具应贴鲜明标志，用前消毒，用后洗净、保持清洁；
（四）供加工凉菜用的瓜果蔬菜等食品原料，必须洗净消毒；未经清洗处理的，不得送入凉菜间；
（五）制作凉菜的肉类、水产类拼盘原料，应在当餐用完；剩余的必须存放于专用冷藏柜内；冷藏超过24小时，必须重新加热后方可食用。
    第十八条 面点制作应符合下列要求：
（一）面点制作间安装紫外线灭菌灯，操作前后进行半小时消毒；
（二） 加工面食用的原料和其他辅料必须符合卫生标准，不得使用发霉、生虫、酸败、变质或被污染的原料；
（三）所用的食品添加剂必须符合国家食品安全卫生标准；
（四）操作过程中用的刀具、容器、工具等应生、熟分开使用，每班用毕应确保洗涤干净，用于成品的工具、容器在使用前须消毒。
      第十九条 每餐加工制作的熟食、凉菜、点心都要留样冷藏48小时，以备查验。
                    第五章 食品出售
      第二十条 备餐间装置紫外线灭菌消毒灯，售餐前消毒半小时；配置保洁柜存放餐具和销售食品用的菜勺、点心夹等用具；传菜口在售饭服务时方可推拉开启，未使用的窗口必须关闭。
      第二十一条 窗口服务工作人员要在预进间洗手消毒，戴口罩、手套、工作帽才能进备餐间售餐。销售食品应当使用专用工具分检传递食品；出售菜品前应检查菜品的色、香、味、形是否正常，是否混有异物，如发现异常情况及时妥善处理。
      第二十二条 销售的定型包装食品，商标上应有品名、厂名、厂址、生产日期、保存期（保质期）等内容，严禁购销产品标志不全或现售现贴商标的食品；销售食品必须新鲜卫生、熟透不夹生、无毒无害，禁止出售变质、生虫、掺假、掺杂、超过保质期和其他不符合食品卫生标准规定的食品。
      第二十三条 餐厅玻璃窗户光亮，墙壁无尘无蛛网，地面清洁；桌椅整齐洁净。
                第六章 餐具洗涤、环境卫生
      第二十四条 餐具、用具洗涤必须使用专用水池，不得与清洗蔬菜、肉类等其他水池混用。洗涤、消毒餐饮具所使用的洗涤剂、消毒剂必须符合食品用洗涤剂、消毒剂的安全卫生标准；
      第二十五条 坚持科学规范洗消工作程序，即去残渣、洗涤剂洗刷、净水冲、消毒4道工序。消毒后感官检查为光、洁、涩、干；餐具、用具消毒后应放进专用保洁柜储存。保洁柜应当定期清洗，达到防尘，无杂物，无油垢；
      第二十六条 食品加工销售场所内外的地面、墙壁、门窗应保持清洁，水沟随时保持排污通畅；定时对餐厅座椅、地板进行消毒；
      第二十七条 废弃物装入容器必须加盖；废弃物应在一餐完毕后及时清理，一天不得少于1次，清除后应及时清洗容器，冲洗废弃物放置场所并进行消毒。
                第七章 食堂员工个人卫生要求
      第二十八条 食堂员工上岗前必须到卫生防疫站进行体检，接受卫生知识培训，取得体检、培训合格证明才能上岗。上岗后每年必须进行一次健康检查，取得健康合格证和培训合格证才能继续上岗。培训合格证明应随身携带，以备查验;
      第二十九条 坚持四勤，即勤洗手，剪指甲；勤洗澡理发；勤换洗衣服被褥；勤换洗工作服；
      第三十条 上班应当穿戴整洁的工作衣帽，头发梳理整齐置于帽内，不带戒指、耳环、项链、吊坠等首饰、挂饰；
      第三十一条 工作前、处理食品原料后或接触直接入口食品之前都应当用流动清水洗手;
    第三十二条 操作时不吸烟，不做有碍服务和卫生的动作，如抓头发、剪指甲、掏耳朵、伸懒腰、剔牙、打哈欠等。
                      第八章 管理监督
      第三十三条 食堂主要管理者必须向食品药品监管部门申请领取餐饮服务卫生许可证方可开业，要主动接受并积极配合当地卫生行政部门的卫生监督。
      第三十四条 有下列情形之一的，禁止从事食堂生产经营活动：
（一）未取得餐饮服务卫生许可证的；
（二）员工未取得健康证明和培训合格证的；
（三）不具备生产经营条件或不符合卫生标准的；
（四）未按规定变更卫生许可证的；
（五）超越或改变卫生许可项目的；
（六）卫生许可证超过有效期限未延续的；
（七）取得卫生许可证后未经食品药品监督部门批准而擅自对食品加工经营场所进行改建、扩建的；
（八）法律、法规和规章另有规定的。
      第三十五条 学校食堂经营实行“准入制度”。外来单位、个人要在校园经营食堂必须取得学校餐饮监督部门审核批准后，向食品药品监管部门申请领取餐饮服务卫生许可证，方能在校园内经营食品餐饮行业。
      第三十六条 食堂主管部门主要负责人要建立健全食品安全卫生工作责任制，亲自抓，负总责，与食堂经营管理者签订食品安全卫生工作责任书，明确安全责任。
      第三十七条 食堂经营管理者是食品卫生安全的第一责任人，对经营食堂的食品卫生安全负全面责任。其主要职责包括：
（一）组织从业人员进行卫生法律和卫生知识培训；
（二）制定食品安全卫生管理制度，切实落实岗位责任制；
（三） 配备专职或兼职食品安全卫生管理人员对食堂日常的食品安全卫生工作进行检查监督；
（四）制订卫生检查计划，规定检查时间、检查项目及考核标准；每次检查应有记录并存档；对检查中发现不符合卫生要求的行为及时制止并提出处理意见，跟踪落实整改；
（五）组织食堂员工进行健康检查，对患有有碍食品安全卫生疾病和病症的人员调离岗位；
 （六）接受和配合卫生监督部门对食堂食品安全卫生进行监督检查，并如实提供有关情况。
      第三十八条 行政处根据《食品安全法》和《海南大学食堂卫生与食品安全管理暂行办法》加强学校餐饮业安全卫生工作的监督管理，定期不定期组织检查测评，进行量化评价；
      学生食堂直接主管部门成立食品安全卫生工作小组，配备专职或兼职的食品卫生安全管理员，负责所管理的食堂、个体餐饮摊点的日常自查、自控、自纠工作；
      各食堂、个体餐饮摊点的经营者负责组织落实《海南大学食堂卫生与食品安全管理暂行办法》的各项要求，配合各级食品监督部门的检查监督工作。
      第三十九条 食堂应建立食物中毒或其他食源性疾患等突发事件的应急处理机制。一旦发生食物中毒或疑似食物中毒事故，立即向主管部门、学校食品监督部门和海口市卫生行政部门报告，并保留现场，封存可疑食品和食用具，配合卫生行政部门查清事故原因。
      第四十条 对违反本办法，玩忽职守、疏于管理，造成广大师生员工食物中毒或者其他食源性疾患的主管部门的责任人和经营者，以及造成食物中毒或其他食源性疾患后，隐瞒不上报的主管部门的责任人和经营者，学校将按照有关规定追究事故责任，并第一时间报相应的主管部门处理。
      违反本办法，造成重大食物中毒事件，情节特别严重的，要依法追究应责任人的法律责任。
                       第九章 附则

第四十一条 本办法由学校行政处负责解释。
第四十二条 本办法自颁布日起执行。

物业服务部工作职责

| 序号 | 工作类别 | 负责人 | 工作项目 | 工作频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 宿舍管理 |  | 指导和配合学生处在社区开展学生工作，千方百计的打造学生满意的“学生之家” | 实时 |  |
| 2 |  |  | 负责学校各宿舍楼卫生、安全、床位调配等基础工作，掌握各宿舍楼基础数据 | 实时 |  |
| 3 |  |  | 与社区共同处置学生在社区的突发事件 | 实时 |  |
| 4 |  |  | 负责校内垃圾的清运工作 | 每天 |  |
| 5 |  |  | 负责学校各建筑物卫生间的清理工作 | 每天 |  |
| 6 |  |  | 负责对校内理石设施的保养与维护 | 每学期 |  |
| 7 |  |  | 负责学校性卫生清理工作 | 实时 |  |
| 8 |  |  | 管理和考核物业服务部工人的工作情况 | 每月 |  |
| 9 | 园林景观 |  | 负责建立和管理校内园林、盆栽的资料、图纸及养护档案 | 每学期 |  |
| 10 |  |  | 负责校园内的树木花草的灌溉、施肥、打药、修剪及名贵树种的铭牌维护等工作 | 适时 |  |
| 11 |  |  | 及时清理校园卫生环境及花圃、树丛、草坪，落叶季节要增加打扫次数，务必做到校内无杂草、无枯枝烂叶及其它垃圾 | 实时 |  |
| 12 |  |  | 负责校内园林设施的维修及养护、绿化补种等工作 | 实时 |  |
| 13 |  |  | 及时清理校园内室外其它垃圾，打造美丽整洁校园环境 | 每天 |  |
| 14 |  |  | 针对校内发展格局，及时提出提升校园景观形象的合理化建议 | 每学期 |  |
| 15 |  |  | 收获校内树木的果实等有经济效应的产品上交学校 | 每学期 |  |
| 16 |  |  | 建立校园园林养护规范 | 实时 |  |
| 17 | 运行维修 |  | 负责学校供水、排水、供暖系统及相关设施、设备的管理和维修 | 实时 |  |
| 18 |  |  | 负责校内水暖设施的保养与检修 | 每月 |  |
| 19 |  |  | 负责校园供暖设施及锅炉的检修与维护，每年对暖气及地热进行清洗 | 每年 |  |
| 20 |  |  | 负责校园桌椅门窗等设备及家具的管理与维修 |  |  |
| 21 |  |  | 负责校园基础设施的检修与维护 |  |  |
| 22 |  |  | 24小时严格看守校内供水装置，谨防各种不轨行为发生，对钟楼外来维护人员进行登记 |  |  |
| 23 |  |  | 负责对锅炉、自备井、集中供水许可证定期年检 |  |  |
| 24 |  |  | 保证游泳馆正常运行，对游泳馆进行水质监测、水温加热 |  |  |
| 25 |  |  | 负责建立校园供水点位检修、清理、建立消毒档案，按月记录水表读数，定期适时对自备井进行清洗 |  |  |
| 26 |  |  | 对所辖重要场地（煤堆、锅炉、自备井）等进行全面监控，避免危险发生，及时巡查、发现、上报、处理、记录重大问题 |  |  |
| 27 | 电器维修 |  | 负责校园进校电力供应（含设备、电源、照明等），重要地点设备一用一备 |  |  |
| 28 |  |  | 负责全校电器线路的安装、改装、维修和保养工作，保证教学、生活有序进行 |  |  |
| 29 |  |  | 保证发电机房随时工作，保证应急供电 |  |  |
| 30 |  |  | 负责全校的安全用电的防控工作，防止意外事故的发生 |  |  |
| 31 |  |  | 负责对教学楼、学生社区和办公楼的照明设备、用电设备经常进行检查，查处乱接电源、乱安插头、损坏设备和长明灯等不安全、不节约用电行为，清除隐患 |  |  |
| 32 |  |  | 利用寒暑假对校内各公共场所进行电器电源检修，保证安全生产 |  |  |
| 33 |  |  | 对全校电源井进行定期检查，记录和维修发现问题，避免危险发生及财产损失 |  |  |
| 34 |  |  | 负责落实安全操作措施，开展操作培训。沟通电力部门及时发布停电通知 |  |  |
| 35 |  |  | 负责校内变压器、电梯等特种设备的检修与保养，每年对全校建筑物进行防雷检测，对电锅炉进行年检 |  |  |
| 36 |  |  | 负责建立校园电器设备运行维护档案，每月/季度检查电表读数，督促相关部门收缴电费 |  |  |

沈阳城市学院校园运行维修管理制度

为提高学校维修服务管理水平，规范程序，提升质量，行政处秉承“提升学校形象，服务学校发展”的宗旨，全面负责学校所属房屋设施、给排水系统、供电系统及基础设施的维护、维修的工作、办公设备、社区寝室等设施的运行维修，保障学校的教学、科研及师生员工的工作学习正常运行。为提高校园维修服务质量，特制订本规定：

一、职责与义务

1、行政处物业服务部负责教学楼、办公楼、学生社区及校内其它场所的水、电、暖、家具等基础设施的故障维修；2、各资产使用单位依据固定资产台账自查部门固定资产使用情况并确认签字，负责固定资产的使用、维护，发现问题及时报修；3、对于维修不及时、故意损坏、发现问题不报修、报修不及时（24小时内）等情况将问责部门及直接责任人。

二、报修流程

1、发现设备/设施故障，拨打报修电话89597620或以OA工作流形式报送行政处郭思男老师（OA报修时间为早9:30前，下午14:00前），紧急情况及夜间拨打报修电话，水暖维修：赵经理13504014125

电器维修：李经理13940574889

2、行政处接报后以“沈阳城市学院报修单”形式将故障转至物业服务部，物业服务部工作人员在接单后20分钟内到达维修现场，；

3、维修人员现场查勘，判断是否人为损坏及能否维修，如能够维修则立即维修，如人为损坏或需购买配件则在采购单中填报购买配件名称及数量，配件到位后进行维修，费用从部门经费扣除；

4、电话报修带单维修情况下，维修完毕后，报修人、维修人在双方在场的情况下认真填写“报修单”，报修人对维修满意度进行评价，维修人对维修情况进行填写，维修人员将“报修单”送回行政处，行政处对保修情况进行登记，每月进行考核通报。

5、OA报修，维修完毕后，物业服务部填写维修情况，转交下一步，报修人对维修情况进行评价，结束流程。

三、服务标准

1、接待报修及维修过程要语言文明。行政处及各维修班组对用户提出的维修需求，要做到态度和蔼、语言文明、礼貌待人，不推诿、不扯皮，禁止与用户发生争吵；

2、及时到达维修现场。接到用户维修需求后，正常情况下,20分钟内到达维修现场；因故不能按时到达时，应与用户约定维修时间。紧急情况下，10分钟内到达维修现场，因故不能按时到达维修现场时，必须沟通报修人员，采取紧急措施予以解决；

3、保证维修质量。维修时要认真负责、保证质量，尽力做到当天任务当天完成。维修结束后要清理好现场，主动征求报修单位意见，并请报修单位在“报修单”上签字和签署维修意见；

4、月累计3次不满意将给予待岗处理。

OA工作流报修流程：

1、在OA工作流中点击“新建工作”

2、弹出选择工作选项，点击“行政处报修单”

3、点击新建并办理

4、填写报修具体内容

5、在处理单右下角点击“转交下一步”

6、生成流水单号，经办人选择行政处郭思男，点击确认转交即可。

7、维修完毕后对维修情况进行满意度评价

沈阳城市学院校园运行维修流程图

园林绿化岗位职责

- 负责保障和养护学校所有植物，组织检查本班组职工的工作质量，开展校园绿化工作，不断提高树木花草等植物的种植、养护质量。新种植物成活率达到95%以上；园林植物枯死率子0.5%以下；

- 负责建立健全学校植物档案、校内植物代表性挂牌；

- 确保树木无枯枝、枯叶、草坪无杂草无大面积枯死，树木花草无病虫害；

- 树木修剪成型，草坪修剪整齐，不断提高果木的果实产量和质量；

- 适时对植物浇水、打药、施肥做到科学养护；

- 园林养护区无杂草杂物；

- 经常维护保养喷灌设施，保持正常运行状态。养惜生产工具、设备和原材料，杜绝丢失；

- 按规范使用农药、油料等，正确使用工作器材，做到安全生产，杜绝事故的发生；

- 保障学校内所有道路清洁畅通，校内无卫生死角，无白色垃圾，环境优雅；

- 指导、监督、检查各学院雪段清理情况、草坪杂草情况，及时向有关学院反馈；

- 监督、检查、制止各种破坏环境行为；

- 全心全意为学校师生服务，做好本职工作；

- 听从指挥，服从分配，积极完成领导安排的临时性工作任务。

保洁员岗位职责

- 认真完成本分担区内所有卫生的清扫，垃圾的清运工作，使卫生工作达到规定标准并随时完成上级领导安排的其它临时性工作。

- 彻底清理分担区内的卫生死角。

- 定期做好本分担区内的卫生清扫工作及除“四害”工作，杜绝传染病的发生。

- 做好卫生工作的同时有责任做到；（1）随手关走廊灯，杜绝长明灯现象。（2）观察是否有长流水现象。（3）更应注意观察安全防火，防盗现象的隐患及时发现及时汇报杜绝事故的发生。

- 服从领导，听从分配。不迟到，不早退，不脱岗，不干私活，不捡废旧物私用。不捡拾学生废旧物品。

- 不动学生的任何东西。学生晾晒东西掉了后可帮助拾起来放回原处，不能归为己有，一旦发现归为己有者视为偷盗行为，严肃处理。

- 寝室内和公共部位卫生标准：（1）地面干净整洁，无杂物，无污垢，无积水，无死角。（2）墙面，棚上无灰吊，无粘贴物，无乱画痕迹。（3）卫生间无异味，无垃圾，地面无积水。（4）窗明几净。楼梯通道无杂物，扶手无尘。（5）寝室楼内，通道内，无垃圾堆放。（6）分担区内无卫生死角，无建筑垃圾。

- 定期派发及登记保洁工具、用品、药剂，特殊药剂安全保管，避免意外事故发生。

校园常见地面及物品清理维护办法

- 理石地面的清理

- 地面要随时保持干净。清理卫生时要用油拖反复拖。不能用水拖拖地。地面如洒上水或洒上饮料等污染地面的液体。要及时用干净的潮抹布擦净。待晾干后用油拖擦拭。如不及时擦干处理，地面将会被污染。潮抹布是指拧干后再不能拧出水的抹布。

- 雨、雪天要在大门口处大面积放置地垫，干净的布等铺在地上用于擦脚，防止把泥水带入室内，污染地面。但不能放置纸壳等其它易掉色的物品以免污染地面。一旦污水带入室内要按上面（1、）办法及时清理以免污染地面。

- 油拖的使用：要把油拖洗净晾干，用油拖油雾状的均匀的喷在油拖上，晾干后使用。反复纵横交叉推地面。待地面灰尘吸到尘拖上时，把尘拖拿到指定位置用木棍或枝条类敲打尘拖，把尘拖上的尘土打掉后再继续使用。反复使用N次后，尘拖已经很脏不能再使用时。用清水把尘拖洗净，晾干再喷油继续使用。

- 地砖的清理

- 把拖布洗净拧干，不能含水。反复拖地面，反复涮洗拖布。直至地面拖净没有污渍痕迹为止。并定期用洗涤剂清洗一次。

- 涮洗拖布时，要把拖布涮到清水，拧干。拧到不滴水为止。不能水涝涝的不拧拖布带水拖地。这样会把污水拖的到处都是。只有把拖布拧干，把脏水拧出去，拖布涮洗干净，反复拖才能把地面拖干净。

- 黄色地胶地面的清理

- 日常清理：把拖布洗净拧干，不能含水。反复拖地面，反复涮洗拖布。直至地面拖净没有污渍痕迹为止。

- 定期用洗涤剂水刷洗地面。不能用锐器或钢丝球擦。这样会破坏地胶的表面层。

- 白钢扶手的清理

- 用干净的潮抹布擦拭，待灰尘和污渍擦净后再用报纸反复擦，擦到光亮无污渍为止。

- 不能用湿抹布擦拭，这样会使白钢扶手留下水印和污渍。

- 垃圾桶的清理

学校配给每个教室一个垃圾桶，每个卫生间一个垃圾桶，并根据需要教学楼走廊配备部分垃圾桶。各学院要将垃圾箱套袋并安排值日学生随时清理，垃圾桶内的垃圾不能溢出，垃圾桶里外不能有污物，脏水等残留。要随时保证垃圾桶的清洁卫生。垃圾桶的清理办法为：垃圾桶套袋，要经常检查看是否垃圾已满。垃圾桶满后，有拿下垃圾桶上盖，将垃圾袋系上后，取出垃圾袋，用清水涮一下垃圾桶内，用条苕刷一下，将脏水倒掉。再用湿的干净抹布将垃圾桶里外擦净即可。

宿舍管理员岗位职责

社区宿舍管理员在社区主任领导下按照岗位职责开展工作，社区主任定期对宿管员的工作按照岗位职责进行考核，社区主任有权对考核不合格的人员予以辞退。

- 做好安全管理工作

- 把好入门关

尽快熟悉本楼学生面孔，特征等，必须在较短时间内做到进楼人员一眼能辨认出是否本楼学生。确认不了是否本楼学生的，要进行盘问，查看学生证件，不是本楼学生不能进入本宿舍楼。其他人员更不能进入宿舍楼。

- 学生搬寝室，学生毕业离校。要看好宿舍楼不能让他人进入捡东西等，确保学生的物品不能丢失。

- 外来人员特殊情况，正当理由，包括外部维修人员进入宿舍楼时要做好登记。学生家属探亲要由学生本人到宿管员处做好登记并限时离开。

- 每天在学生出入宿舍楼高峰时间段要站在无障碍通道处，观察学生动态，发现异常及时报告

（4）禁止异性人员进入宿舍楼

（5）任何人不能留宿他人。

（6）宿管员吃饭或查寝室期间，宿管员值班室不能空岗要报告社区主管老师安排人员值班。不能擅自离岗，确保宿舍楼吃饭及查寝室期间安全无恙。

（7）宿管员在岗期间要高度警惕，集中精力看好宿舍楼，严防不法分子混入。特别是晚间封寝后无论来者说是任何部门检查工作或以任何理由和借口要进入宿舍楼。在没有确认来访人员的真实身份前，任何人不得进入。并及时报告主管领导。晚封寝后，没有社区老师同意，任何人不能出宿舍楼。紧急情况，突发事件及时上报。

（8）学生晚归寝，要查看证件，确认是本楼学生，做好登记方可开门让学生进入。防止不法份子混入，造成安全隐患。确认是本楼学生，无论多晚都必须让学生进入。

2、学生寝室备用钥匙是用于维修人员维修时使用的，不能借给他人，包括学生本人。本寝学生如有特殊情况借用备用钥匙时，要由宿管员开门，不能把钥匙交给学生自己开。学生查寝，要有社区老师签条同意，方可借给，并做好记录。

3、注意观察监控画面，发现不安全因素、打架斗殴、破坏学校财产行为及赌博、盗窃等要及时通报社区老师。

4、经常检查楼内消防设施如灭火器等是否摆放在规定位置。遇有紧急情况需要疏散时，第一时间打开所有大门锁及所有防火通道门。确保疏散畅通无阻；

- 如遇突发事件，按“各种突发事件的处理办法”，及时果断处理，并第一时间向主管领导报告。

- 在岗期间要经常在一层大厅、两侧楼梯间、两侧电梯间巡查，闻味、听声。发现隐患及时报告；

- 宿管员必须能够及时发现问题，及时报告。

- 学生宿舍楼停电（各种原因）宿管员需要做的是：

- 拉下所有寝室的电闸；

- 来电时不要全部合闸送电；

- 来电后送电的原则是：哪个寝室回来人，到宿管处报送电，我们再逐个寝室合闸送电。凡是没回来人的、没来报的、寝室无人的，绝对不能合闸送电。防止学生寝室无人，用电器具插在电源上引起火灾。

9、学生寝室断电，申报恢复供电的规定

- 做好登记；

- 查一下是否欠费，如欠费缴费后系统自动恢复供电；

- 如不欠费宿管员要亲自到停电寝室检查一下电表箱，（不能让学生自己检查）。看是否跳闸。检查学生寝室是否有违规电器。如果有违规电器予以没收，报社区老师处理。暂不恢复供电，待写出书面检查，社区老师同意后再恢复供电。如果没有违规电器，电闸跳了，推上还跳，报电工维修。

- 如果不是以上问题，每天12点30前，把本楼需要恢复供电的寝室报给9#宿舍楼。9#宿舍楼汇总后，统一报给信息中心。每天只报一次。

- 如果没有发现违规电器。但怀疑有违规电器，（寝室有味疑似做饭等）面上看不见，也不能翻学生衣柜等。要报社区老师检查。待查出结果后恢复供电。

- 寒暑假期间

寒暑假学生不允许留校全部回家。要求值班宿管员做到以下几点：

- 按时签到，不得会客，不得擅自离岗，不得用电器做饭，做好防火防盗工作。确保安全。

- 每天到岗后，首先认真检查宿舍楼大门，一层窗户有无开着的，有无异常，有无被撬的痕迹。发现问题及时报告。

- 检查各寝室暖气有无冻坏，有无跑水现象，发现问题及时报告。

- 每天下班前要巡视一遍全楼水、电、窗户等是否全关（因为白天有维修的）宿舍楼大门锁好。

- 所有学生寝室开门通风。拉下所有寝室的电闸，关闭所有寝室的水阀。冬天要把所有寝室的马桶水箱里的水全部放尽，否则，发现冻坏马桶的属责任事故，由宿管员个人赔偿。

- 协助维修部门维修。对本宿舍楼进行全面检查。把所有宿舍楼内该维修的部分全部在假期维修完毕。

- 小长假期间

小长假学生不一定全回家，要求值班宿管员做到以下几点：

- 学生全走完的寝室，关好窗，关好水的阀门，拉下电的开关，锁好门；

- 学生离校时人员较多比较混乱，要提高警惕，防止不法分子混入楼内，对生面孔要进行盘问，确保安全；

- 节假日期间同样不能放松警惕，不能让外人进入宿舍楼，不能留宿他人，包括家长，亲戚朋友，外校同学等；

- 经常巡视和检查假期住校学生是否有使用违规电器现象，一经发现予以没收，并及时报告；

- 在学生放假离校前一天的20点前，做好学生离校和留校情况的统计工作并按要求及时上报；

- 负责学生宿舍楼内所有设备设施、家具用具的管理。

- 除学生正常报修外，宿管员要不定期不定时检查设备设施、家具用具的使用情况。做到一听、二闻、三看、四摸，发现隐患，跑冒滴漏等要及时报修并做好记录。

- 自然破损及时报修。在宿舍楼内所有设备设施、家具用具、走廊、寝室、卫生间等所有的棚、地面、墙面等不能存在漏、破损、丢失及漏的痕迹、该刮大白没刮等现象。该报修必须及时报修。以记录为依据进行考核。对于没有修好的部位和已报修没来修的部位。我们必须每天报一次。直到修好为止。做好记录。并及时报主管领导。

- 人为损坏按“公共财产的保管使用报修的管理规定及流程”报社区老师查处。严格执行“公共财产的保管使用报修的管理规定及流程”。

- 学生搬寝室、毕业生离校时要认真检查设备设施，寝室物品，丢失、损坏向责任人索赔。学生不予赔偿的向社区老师报告，并填写“物品赔偿单”。

- 建立健全各种记录本

  - 信息中心维修记录（2）电工维修记录（3）木工维修记录（4）瓦工维修记录（5）水工维修记录（6）电梯维修记录（7）学生晚归寝、未归寝记录（8）外来人员登记（9）宿管员交接班记录；

- 岗位纪律

- 严格执行作息时间：早6.00时开宿舍楼大门，6.30时前洗漱完毕。晚22.00时封寝，学生宿舍23.00时熄灯，熄灯后宿管员可以休息。22.00时前不得关办公室灯，不得拉办公室窗帘。不得躺在床上。

- 工作期间不得嘻笑打闹，聚堆闲谈，会客。不得将小孩带入校园。

- 有事离岗，串班，要向社区主任及主管领导请假。不得擅自离岗，空岗。

- 不参与经商，不为经营者代管物品，分发广告、传单等。

- 宿管员在新生入学、学生搬家、毕业生离校，比较忙的情况下，各楼应酌情掌握必要时两人全出勤。确保工作正常进行。

- 协助保洁员管理、安排劳动周学生劳动。保洁员不在的情况下，负责本楼区域内垃圾箱外的卫生清理。

电工班岗位职责

- 全面落实电力部门和学校制定的有关安全供电的规章制度，确保安全运行。

- 负责校园进校电力供应、维修和保障（含设备、电源、照明等），重要地点设备一用一备，及时调整学校公共区域冬、夏令时的照明时间，积极配合其它工种工作；

- 建立健全校园电器设备施工、运行、维护档案；

- 监督、检查、通报全校违规用电行为；

- 热情饱满的为全校师生服务。每月检修校内电力供应情况，随时接单，接单后持维修单进入维修现场，维修困难情况及时向主管领导反馈，不能压单不修不报，当天工作当天完成；

- 及时申报维修材料（维修材料要以旧换新），不能以没有材料为借口或其它任何借口拒绝维修或消极怠工；

- 利用寒暑假对校内各公共场所进行电器电源检修，保证安全生产；及时处理突发事件；

- 负责落实安全操作措施，开展操作培训；沟通电力部门及时发布停电通知；电梯困人第一时间解救；

- 负责校内变压器、电梯等特种设备的检修与保养，每年对全校变压器、电梯等特种设备进行检测，对全校建筑物进行防雷检测；

- 维修后清理维修现场，恢复场地原貌；

- 每月/季度检查电表读数，督促相关部门收缴电费；

- 听从指挥，服从分配。积极完成领导安排的临时性工作任务。

水暖班工岗位职责

- 负责和保障全校水、暖相关设备正常运行及维修工作，确保校内全年24小时0空岗，维修人员主动登门服务，积极配合其它工种工作；

- 热情饱满的为全校师生服务。每月检修校内水暖运行情况，随时接单，接单后持维修单进入维修现场，维修困难情况及时向主管领导反馈，不能压单不修不报，当天工作当天完成；

- 及时申报维修材料（维修材料要以旧换新），不能以没有材料为借口或其它任何借口拒绝维修或消极怠工；

- 利用寒暑假对校内各公共场所进行供水、供暖检修，保证安全生产；对重点部位、易损设施要定期检修维护，保证下水管线、下水井、淤水井、化粪池及餐饮经营区下水管线每年清掏两次，并保证下水清淤质量；

- 负责落实安全操作措施，开展操作培训，熟悉和提升业务能力，准确判断故障点，及时维修；

- 负责校园供暖设施及锅炉的检修与维护，每年对暖气及地热进行清洗；对校内供水点进行水表读数，履行缴费职责；

- 对维修服务的形象负责，主要包括维修人员的文明用语，服务态度和服务质量，不断提高维修人员素质的培养和培训等；

- 听从指挥，服从分配。积极完成领导安排的临时性工作任务，保证校内生活及基建用水，协助其他部门完成设施改造等工作。

木工岗位职责

- 负责全校与木工有关的设备设施、教学用具、家私家具等的维修工作，积极配合其它工种工作；

- 能够遵守学校规章制度和职业道德，服务热情，及时修缮报修内容；

- 随时接单，接单后持维修单进入维修现场，维修困难情况及时向主管领导反馈，不能压单不修不报，当天工作当天完成；

- 厉行节俭，及时维修，不做报废处理；

- 增强主动性，不能坐等报修通知，要经常巡视，登门服务，征求意见。对机械设备和工具要定期检修和维护。

- 严禁破坏性的维修，维修后恢复维修物品及场地原状；

- 听从指挥，服从分配。积极完成领导安排的临时性工作任务。

瓦工岗位职责

- 负责校园泥瓦维修相关工作；

- 熟悉工程结构蓝图，掌握施工工序，作好同其它工种及水电配合工作；

- 认真研究泥瓦维修工程的施工工艺，提升施工维修效率与质量；针对室内理石干挂、石条路面保养、马蹄石路面每月进行巡查和维护；

- 随时接单，接单后持维修单进入维修现场，维修困难情况及时向主管领导反馈，不能压单不修不报，当天工作当天完成；

- 及时申报维修材料（维修材料要以旧换新），不能以没有材料为借口或其它任何借口拒绝维修或消极怠工；

- 维修后清理维修现场，恢复场地原貌；

- 对校园各建筑体进行巡视、巡查，发现问题及时上报并处理；

- 听从指挥，服从分配。积极完成领导安排的临时性工作任务。

大白工岗位职责

- 负责全校建筑物墙面屋顶的维修、检查、保养工作；

- 负责全校所有大白活的维修工作。积极配合其它工种工作；

- 全心全意为全校师生服务。随时接单，接单后进入维修现场，维修困难情况及时向主管领导反馈，不能压单不修不报，当天工作当天完成；

- 及时申报维修材料，不能以没有材料为借口或其它任何借口拒绝维修或消极怠工；

- 维修后清理维修现场，恢复场地原貌；

- 按时、按质、按量完成校内维修工程，做到修复及时，表面平滑，色泽一致；

- 听从指挥，服从分配。积极完成领导安排的临时性工作任务。

物资供应部工作职责

| 序号 | 工作类别 | 负责人 | 工作项目 | 工作频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 物资采购 仓库管理 工人管理 | 李宁阳 | 负责学校各部门所需物资的采购与发放 | 实时 |  |
| 2 |  |  | 负责学校各部门每学期物资消耗的统计 | 每学期 |  |
| 3 |  |  | 负责学校仓库的建立与物品统计 | 每月 |  |
| 4 |  |  | 负责建立学校物资管理与仓库管理制度 | 实时 |  |
| 5 |  |  | 负责学校仓库常用物资的统计、备库、领用 | 实时 |  |
| 6 |  |  | 负责学校各类物资的监督保管，及时发现并解决设备使用问题 | 实时 |  |
| 7 |  |  | 定期清理和清点物资，坚持每季度及学期全面清查一次，做到登记在账，心中有数，杜绝浪费 | 每季度 |  |
| 8 |  |  | 建立规范的物品管理收支帐簿，做到入库有登记、出库有签字，要设立固定资产管理明细帐，控制和掌握各种财产的数量和金额，记帐时要逐项登记，做到记帐及时、数字准确、书写整洁、帐实相符 | 实时 |  |
| 9 |  |  | 负责所管物品的存放，做到有条不紊，要根据规格、性能、数量定库、定柜、定层、定位地分类存放，以便储存及取用 | 实时 |  |
| 10 |  |  | 负责仓库的安全卫生工作，要保证各仓库安全，做到防火、防盗，要会使用消防工具，确保仓库万无一失 | 实时 |  |
| 11 |  |  | 负责各部门工人招聘的信息发布与登记 | 适时 |  |
| 12 |  |  | 负责各部门工人的考勤 | 每月 |  |
| 13 |  |  | 负责各部门工人绩效考核数据的整理统计 | 每月 |  |
| 14 |  |  | 制作并发售学校纪念品 | 实时 |  |
| 15 |  |  | 完成学校及行政处安排的其它工作 | 实时 |  |

沈阳城市学院物资采购及出入库管理规定

为规范学校的物资采购，降低物资采购成本，确保学校各项物资供应，加强学校物资采购以及物资出入库的监督与管理。特制定本规定。适用于学校内部物资以及教学用品的采购管理以及出入库管理。

一、物资采购工作原则

1、严格执行物资申报审批购买制度；

2、审批后按时、保质、保量地完成所需各项物资的采购工作；

3、严格做好物资储存地点的卫生、安全工作；

4、采购合同、各种审批文件进行归档和管理；

5、建立采购物资台帐、物资使用台账，定期与财务处对帐并进行物资盘点。

二、物资采购流程

1、物资需求部门提出物资需求申请；

2、报校长审批；

3、物资需求部门将审批后的物资申请报行政处物资供应部；

4、行政处物资供应部报公司，公司批准后采购；

5、采购完成物资供应部联系物资需求部门；

6、物资需求部门签收。

三、物资验收入库管理

3.1 物资验收入库一般规定

3.1.1采购人员办理完采购手续后要及时跟踪物资的入库情况。物资入库时，采购人员要协同物资采购部与交货人、使用部门办理验收手续，核对清点物资名称、规格、质量、数量是否与计划、合同及购货凭证相符，检查包装封印是否完好，计量物资按净重验收，保管人员和采购人员应按验收单上的要求签字，以履行其职责；

3.1.2仓储过程中发现的问题，要及时通知物资使用部门和物资采购人员，并同时做出记录备案；

3.1.3验收不合格物资，严禁接受，如出现工作失误或故意验收，保管人员负全部经济责任；

3.2物资验收入库程序

物资供应部对物资的数量、品种、规格、供货方等对应《沈阳城市学院物资采购计划单》进行验收，核实无误后开具《入库单》并在入库单上签字作为入库及验收合格依据。对于急用生产物资，物资供应部须到现场进行入库验收，并依照物资出入库规定流程办理出入库手续。

4、物资出库管理

4.1物资的领用、发放，需按“先进先出，计划供应，节约用料”的总原则进行发料，发货时要坚持一核对、二签字、三记帐、四盘点的程序；

4.2各部门领用材料时，必须填制“领料单”，由经办人和部门负责人签字，物资供应部按签字后的领料单开出库单进行发货；

4.3应严格遵守先办理领料手续后出货的原则，严禁先出货后补办手续和白条发货；

4.4各部门领用材料时，应严格按照部门领料单规定的内容和要求填写，不准在领料单上作任何改动，如填写错误必须重写。

4.5退库的材料范围包括生产任务完成或竣工多余物资；借领、借发物资；车间小库多余物资。退库时，物资必须完好，物资退库单与原领料单内容要相同，物资退库时保管员要认真进行验收。

资产管理部工作职责

| 序号 | 工作类别 | 负责人 | 工作项目 | 工作频率 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 行政办公 | 洪岩 | 负责起草行政处有关文件、规章制度、年度工作计划、工作总结，及时整理归档； | 每学期 |  |
| 2 |  |  | 负责部门对外宣传工作（网站、微信平台、网媒）； | 每天 |  |
| 3 |  |  | 负责对外联络和接待工作，组织学校行政性会议，为各职能部门会务提供保障； | 每天 |  |
| 4 |  |  | 负责维护部门内部安全、卫生、办公环境、办公秩序，协助处理辖区内公共关系； | 每天 |  |
| 5 |  |  | 负责学校日常公务的处理和对内外公文、印章的管理； | 实时 |  |
| 6 |  |  | 做好学校行政基础数据的统计工作，收集汇总行政处月、季、年各种报表，整理分析数据，及时反馈问题； | 每周 |  |
| 7 |  |  | 负责本处单项工作及工作人员日常考勤、年度考核工作； | 每周 |  |
| 8 |  |  | 负责全校各部门办公用品的申报； | 每学期 |  |
| 9 |  |  | 负责全校五套值班体系的统筹安排及检查。 | 每天 |  |
| 10 |  |  | 学校污水排放审批缴费 | 每季度 |  |
| 11 |  |  | 学校各公共场所卫生许可证办理及年审 | 每年 |  |
| 12 |  |  | 学校食堂、超市、图书馆、体育馆等公共场所空气质量检测报告 | 每年 |  |
| 13 |  |  | 学校自备井许可证的申办、水池清理、水质监测 | 每年 |  |
| 14 |  |  | 学校游泳馆锅炉、供热锅炉的内外年检 | 每年 |  |
| 15 |  |  | 学校各建筑电梯检测 | 每季度 |  |
| 16 |  |  | 学校建筑物避雷设施年检 | 每年 |  |
| 17 | 校产运营 | 郭思男 | 制定校园资产运行规划、管理制度 | 每学期 |  |
| 18 |  |  | 负责校内资产运营材料的起草、审核、归档 | 每学期 |  |
| 19 |  |  | 负责校园资产运营统计 | 每月 |  |
| 20 |  |  | 负责校园社会服务业务洽谈 | 实时 |  |
| 21 |  |  | 负责校园社会服务业务合同拟定 | 实时 |  |
| 22 |  |  | 负责校园社会服务业务的协调并组织实施 | 实时 |  |
| 23 |  |  | 负责校园社会服务业务的统计回访 | 实时 |  |
| 24 |  |  | 负责全校公共场馆的租借、使用与维护 | 实时 |  |
| 25 |  |  | 社会活动入校审批登记及活动开展的监控 | 实时 |  |
| 26 | 固定资产 | 洪岩 | 组织制定学校资产管理的各项规章制度、实施细则和办法 | 每学期 |  |
| 27 |  |  | 负责学校各类固定资产（包括房地产）总账、分类明细账的登记管理和统计报表工作 | 每月 |  |
| 28 |  |  | 负责学校各类固定资产数据库（含建筑图纸、水电暖设管网线路图）管理 | 每学期 |  |
| 29 |  |  | 对学校固定资产的总量、结构、分布进行统计评价和动态管理 | 每月 |  |
| 30 |  |  | 组织实施学校资产的清查、统计、年度检查与考评等工作 | 每月 |  |
| 31 |  |  | 负责学校各类固定资产的调拨、报损、报废、报失处置等工作 | 实时 |  |
| 32 |  |  | 对学校固定资产做好记账、登卡、编号工作 | 每学期 |  |
| 33 |  |  | 对学校固定资产的保值与合理使用进行监督，及时发现问题，督促整改并处理 | 实时 |  |
| 34 |  |  | 负责学校各部门办公耗材使用的审批 | 实时 |  |
| 35 | 服务运行 | 郭思男 | 负责审定、下达学校有关部门内部的资源消耗定额、服务标准 | 每学期 |  |
| 36 |  |  | 每月对面向全校师生对各服务单位进行服务质量调查，并对数据进行分析，提出合理化建议 | 每月 |  |
| 37 |  |  | 接待师生员工对学校服务有关方面的来访、投诉，并及时通报、督促整改与妥善处理； | 每月 |  |
| 38 |  |  | 对校产社会服务业务合同签订、服务过程、项目结果进行监控并考核，形成项目运行报告 | 实时 |  |
| 39 |  |  | 负责省卫生系统量化监督考核相关材料的统筹整理及申报 | 每年 |  |
| 40 |  |  | 负责学校大型活动的交通安保方案的制定及现场指挥 | 实时 |  |
| 41 |  |  | 负责对学校运行维修的监督及满意度统计，并做出各部门资源消耗统计 | 每月 |  |
| 42 |  |  | 对学校安委会工作做整体规划，检查各部门安全隐患并及时处理 | 每月 |  |
| 43 |  |  | 每学期组织全校师生进行消防安全培训及演练，检查违章用电 | 每周 |  |
| 44 |  |  | 检查并督促学校交通安保运行情况，及时整改违停、突发事件、安全隐患 | 每天 |  |
| 45 |  |  | 检查督促校内各食品经营场所安全运营情况并详实记载 | 每周 |  |
| 46 |  |  | 组织协调爱卫会开展工作，监督各部门清理卫生死角，常项保持校园环境卫生 | 每天 |  |
| 47 |  |  | 检查督促校园内外保洁履职情况，对校园绿化、园林、环境进行检查督促 | 每天 |  |
| 48 | 医疗服务 | 休鹏 | 及时处置校内师生轻微病症，指导就医 | 实时 |  |
| 49 |  |  | 及时参与处理校内突发事件，文明对待师生，随叫随到 | 实时 |  |
| 50 |  |  | 努力钻研业务，提高医疗水平，杜绝医疗事故 | 实时 |  |
| 51 |  |  | 积极参与校内大型活动，为学校发展保驾护航 | 实时 |  |
| 52 |  |  | 积极做好传染病防控、卫生环境宣传 | 实时 |  |
| 53 |  |  | 制定对学校社区、食堂、办公室进行消杀计划并监督执行 | 实时 |  |
| 54 |  |  | 对传染病、流行病要及时预防并及时防控，出现疫情及时上报主管部门 | 实时 |  |

沈阳城市学院值班制度及岗位职责

为保障学校校园安全稳定，维护正常的教学、生活秩序，打造学校良好的育人环境，根据我校情况，制定“沈阳城市学院值班制度及岗位职责”。

一、值班制度

根据我校校园具体情况，校园值班设置中层干部值班、行政管理值班、学生工作值班、安全保卫值班、学生宿舍值班五套值班体系，全年365天全方位、全过程、全天候对学校建筑物、设施、教学、育人等进行有效保障和监控。

二、组织协调

沈阳城市学院各层面值班由行政处统一组织协调，完善值班制度及值班责任，考核各层次值班情况，协调处置校园突发事件。

三、值班要求及职责

（一）中层干部值班

1、巡查校园整体情况，发现并协调处理校园安全隐患；

2、巡查校园门岗、消防监控室、水塔等校园重点区域；

3、检查各部门值班情况，对值班人员的值班纪律执行情况进行监督与考核；

4、负责督查校园安全（治安、消防、交通等）整体情况，发现问题及时记录、解决、上报；

5、负责值班期间外来人员的接待工作；

6、及时协调和处理校园内各类突发事件，重大事件第一时间上报校领导；

（二）行政管理值班

1、巡查校园整体情况，检查各部门值班情况；

2、巡查校园监控死角，查看校园监控室、水塔等重点区域；

3、参与并监控校园施工改造工程，维修教学过程无法操作修缮的固定资产；

4、服务假期招生、社会服务等工作人员；

5、统计盘查校内固定资产；

6、处理校园突发事件并完成学校交办任务。

（三）学生工作值班

1、学院辅导员巡查并指导学生学业活动开展情况；

2、社区辅导员深入学生寝室与学生谈心谈话，了解学生生活困难，及时疏导协助解决；

3、社区辅导员开展社区暖心活动，方便学生生活；

4、统计社区学生归寝情况，发现问题及时处理并上报；

5、学院/社区辅导员值班次日进行早检，完成环境卫生整理，督促学生出席正常教学活动；

6、处理学校突发事件并完成学校交办任务。

（四）安全保卫值班

1、负责维持校门秩序，组织学生有序进出校园，防止闲杂人员进入校园，保证师生安全；

2、负责协调、处理突发事件，及时并妥善处理学生违纪事件或外来滋扰行为。重大、紧急情况及时与相关部门沟通或直接向学校汇报，并将相关处理结果或建议认真填写于值日记录；

3、负责各建筑物的夜间清楼、关闭未关闭的电源，楼门的上锁及次日的复开工作；

4、检查各楼防护门是否及时关闭和水电管理情况，并负责校园的夜间巡查，防火、防盗、防破坏。

5、检查各社区周边的监控死角，防止盗窃、校园暴力等事件发生；

6、检查校园监控室、水塔等重点部位，遇有报警要及时果断处理；

7、值班人员如当天遇特殊情况不能值班者，必须事先向带班领导或保卫处请假，以便安排好替班人员。非值班人员不得在值班室借宿，严禁安排非本单位人员代替值班；

8、处理学校突发事件并完成学校交办任务。

（五）社区宿舍值班

1、负责学生归寝查询统计；

2、及时发现学生在宿舍生活区内的违纪情况；

3、负责学生宿舍公共区环境卫生；

4、指导学生参加并完成公益劳动课；

5、协助寝室楼内学生报修；

6、做好宿舍安全隐患排查，处理宿舍内的突发事件；

7、假期对宿舍楼内全部寝室进行消杀，防潮通风；

8、假期协助运行维修对宿舍楼进行维修改造，保证宿舍安全。

四、假期值班工作要求

假期，各层次值班人员工作按“沈阳城市学院值班制度及岗位职责”执行。

1、干部值班时间为当天8:30-21:00，值班本在门卫交接，值班地点在院办。当值人员必须保证至少一人在岗，如有人员调换需至少提前2天向行政处报备，学校将对值班记录和考勤记录进行核查，对缺岗情况进行绩效考核扣分和通报批评；

2、行政管理值班地点在行政处，检查值班情况，协调后勤维修及假期服务；

3、学生工作值班地点在学生处，接听考生咨询电话，办理学生事务性工作；

4、安全保卫值班正常履行职责；

5、社区宿舍值班地点在校内六大社区，组织开展留校学生自愿参与的社区暖心活动，与留校学生进行有效沟通交流。

6、部门负责人、学办主任、社区主任要保持手机畅通；部门负责人离沈实行报告制度。

### 沈阳城市学院固定资产管理制度

##### 第一章 总 则

第一条 学校的固定资产是公有资产，是学校进行教学、科研、行政等工作的物质基础和必备条件。为了规范和加强我校固定资产管理，使闲置资产得到充分利用，防止资产流失，维护固定资产的安全完整，保障高等教育事业健康持续发展，保障学校各项工作的正常开展，根据有关规定，结合我校实际情况，制定本办法。

第二条 固定资产是指一般设备单位价值在200元以上，专用设备单位价值在500元以上，使用期限在一年以上，并在使用过程中基本保持原有物质形态的资产。单位价值虽未达到规定标准，但耐用时间在一年以上的大批同类物资，作为固定资产管理。

第三条 固定资产管理应当坚持“资产管理与预算管理相结合、资产管理与财务管理相结合、实物管理与价值管理相结合”的原则；坚持“统一政策、责任到人、物尽其用”的原则。

第四条 固定资产管理的主要内容是：固定资产的范围、分类和计价的确定；固定资产的增加、使用、维护和处置；固定资产清查盘点；固定资产账务管理等。

第五条 固定资产管理的主要任务是科学、合理配备及有效使用固定资产，提高固定资产使用效益，确保固定资产的安全和完整。

第二章 固定资产管理细则

第六条 学校对固定资产实行“统一领导、归口管理、分级负责、责任到人”的管理体制。行政处负责全校固定资产的分配、调拨、定期清查等工作，固定资产的日常管理由使用单位负责，各院部负责人为主要责任人，固定资产管理员对固定资产进行日常监督检查与管理，实施具体管理工作，承担管理、统计清查等责任，固定资产使用者是第一责任人，应严格按照学校、各院部管理要求使用固定资产。各归口单位出现固定资产管理问题，将根据实际情况扣除各院部绩效，各院部负责人、资产管理员及使用者均需承担相应责任。

第七条 行政处对全校固定资产实施统一监督管理，其主要职责如下： 
   （一）拟订学校固定资产管理实施办法和规章制度； 
   （二）主持、参与大型、精密仪器设备和大宗物资购置，以及大型修缮、基本建设项目论证、招标、采购和验收等工作；
   （三）审核办理固定资产增加、调剂、处置及对外出借等手续； 
   （四）组织学校固定资产的清查统计工作和制作发放固定资产使用条码；
   （五）会同归口的院、部门优化配置固定资产；
   （六）监督、检查固定资产管理、维护和使用情况；
   （七）根据对固定资产归口院部的资产清查与日常检查的情况，对有关单位和个人实施绩效考核。

第八条 固定资产归口管理部门（各院、部门）具体职责如下： 
    （一）根据学校有关固定资产管理制度，制定本部门固定资产管理办法；
    （二）根据实际情况及学校要求，组织固定资产购建计划的可行性论证，参与固定资产购建的招标、采购、验收等工作； 
    （三）登记固定资产明细账薄；
    （四）定期组织本部门进行固定资产的清查、维护和统计工作； 
    （五）提出调剂、配置建议并根据批复组织实施；
    （六）根据使用人员申请，组织固定资产报废、报损的技术鉴定，提出处理建议； 
    （七）加强本部门固定资产的日常管理工作，随时记录固定资产变更情况。定期上报行政处。

第九条 各院、部门负责对其占有、使用的固定资产实施日常管理，要有一名人员专门负责固定资产管理工作。其主要职责是： 
    （一）根据学校固定资产管理制度，制定本单位固定资产管理办法；
    （二）必须建立本部门固定资产台账，记录清晰，随时更新，行政处根据工作需要，随时抽查各部门台账记录是否与实际情况相符，作为部门及个人绩效考核的重要指标之一； 
    （三）认真开展日常固定资产管理检查工作，及时发现固定资产乱摆乱放、随意变换位置情况，随时查看并记录固定资产的迁移、增加、损坏、丢失以及调整交接等情况。不论有无变化均应于每月最后一天（30日）上报至行政处备案（若有变化，填写《沈阳城市学院固定资产变更（交接）单》上报行政处）。同时，资产管理员在本部门资产统计表中做出相应改动；
    （四）集中管理损坏的固定资产，并以部门为单位上报维修部进行维修，或指导资产使用者上报维修部维修。维修部门确认无法修复的，应正常报至行政处。若固定资产为人为损坏，不能修复，将处以固定资产原价罚款和扣除部门整体及责任人绩效考核分数的处罚；
    （五）教职工离职时，应根据本部门固定资产统计表核对离职教师所使用的固定资产是否完好及丢失，核对好后填写《沈阳城市学院固定资产变更（交接）单》纸质版，上报行政处，履行接下来的离职手续，资产管理员在本部门固定资产统计表中做出相应改动；固定资产在不同部门之间调拨时，调出部门和接收部门资产管理员填好《沈阳城市学院固定资产调拨单》纸质版，由接收部门上报行政处；
    （六）教室内部固定资产的使用情况存在临时性调整情况，如：投影仪更换位置、教室桌椅不够、其他办公室开会需要抽调桌椅等情况，需要各资产管理员认真负责，告知各部门教师及相关人员借用完的固定资产第一时间放回原位，总数保持一致，以防止固定资产丢失；
    （七）各固定资产管理员务必向本部门的其他人员进行宣传，将每一项固定资产的使用落实到个人，不允许私自更换、调配学校固定资产，以免造成学校固定资产的丢失、损坏，以及闲置，责任无法确认等情况；
    （八）每学期至少清查一次本部门固定资产，并于月末（无特殊情况为3月30日、9月30日）向行政处上交一份清查后的固定资产统计表。若与前一学期有所不同，请用黄色标注，行政处将在新学期进行固定资产盘查，每年两次，更新系统中变动的标签和内容；
    （九）积极配合行政处开展固定资产清查，若各院部有多余不使用的固定资产听从行政处重新进行固定资产分配，做到不浪费资源、不闲置资源；
    （十）对固定资产管理提出合理化建议。

第十条 学校各院、各部门应充分重视资产管理工作，设置专人负责，由行政处统一指导、监督、管理，配合行政处相关资产清查、管理工作。

第三章 固定资产的使用与维护

第十一条 各占有、使用单位应落实固定资产的安全防护措施，做好防火、防盗、防暴、防潮、防尘、防锈、防蛀等工作。

第十二条 对固定资产的检修工作应做到及时、经常。对大型、精密、贵重仪器设备要定期监测、校验，确保精度和性能完好，防止事故发生。对房屋构筑物应定期勘查、鉴定、修缮，确保使用安全。

第十三条 对精密、贵重及易发安全事故的仪器设备，要制定具体操作规程，指定专人负责技术指导和安全工作，并应经常对使用人员进行技术培训和安全教育。

第十四条 购置大型精密仪器设备、文物、陈列品以及基本建设过程中形成的各类文件资料应及时收集、整理、归档，妥善保管。

第十五条 一旦发现固定资产损坏或所辖范围出现的其他水、电、暖、门窗等问题，务必当天上报维修，最晚次日上报维修，以免影响正常教学秩序。

第十六条 学校固定资产一般不得对外出租、出借，确需出租、出借的，应由借出单位提出申请，归口管理的各院、部门审核，校长办公室审批。收回出租、出借的固定资产时，应认真勘验。出租、出借固定资产取得的收入，应及时、足额上缴学校财务部门，按有关规定统一管理使用。

第十七条 校办企业及其它经营单位不得无偿占用学校固定资产，对其占用的固定资产（作为投资的部分除外）应按规定收取一定比例的占用费或租金。

第十八条 建立固定资产使用情况检查和考核制度，对长期闲置、利用率低下的固定资产应及时进行合理调配，提高利用率。

第十九条 学校内部移交固定资产应符合如下规定： 
    （一）机构调整时，由行政处会同归口管理部门组织有关单位进行资产清查，并办理交接手续；
    （二）固定资产管理人员岗位变动时，相应部门应第一时间安排新的固定资产管理员接替工作，原资产管理人员应与新接手人员办理交接手续，指导新固定资产管理员学习并开展工作，杜绝人走事不清； 
    （三）固定资产使用人员离职，应与本部门固定资产管理员做好交接工作；
    （四）固定资产使用人变更时，管理员应第一时间修改使用人，在规定时间内按照标准格式上报行政处； 
    （五）固定资产调拨时，调出及接收双方应填写《沈阳城市学院固定资产调拨单》纸质版，上报行政处。

第二十条 学校建立固定资产清查制度。每年进行一至两次清查盘点，并根据需要不定期地进行全面或局部清查，确保账、卡、物相符。对盘盈、盘亏的固定资产应及时查明原因，分清责任，按规定做出处理。

第四章　绩效考核

第二十一条　为使固定资产管理工作落到实处，学校建立固定资产管理绩效考核制度。

第二十二条　单位和个人有下列行为之一的，行政处有权责令其改正，并按管理权限和程序对主管领导和直接责任人追究责任。
　　（一）固定资产管理员不能够认真履行固定资产管理工作职责的；
   （二）相关人员未按规定履行职责，固定资产使用、管理不善，造成重大损失的； 
　 （三）对所管辖或保管使用的固定资产造成严重损失不报告，不采取相应管理措施的；
 　（四）擅自处置固定资产，不办理有关手续的； 
　 （五）弄虚作假，以各种名义侵占固定资产的；
　 （六）忽视资产管理工作，消极怠工，不配合行政处资产清查盘点等相关工作的； 
　 （七）不能够按要求及时完成学校及行政处下发的资产管理相关工作任务的；
　　（八）工作不认真，敷衍了事，资产清查或抽查过程中发现实际情况与上报至行政处相关数据不符的、资产乱摆乱放、随意变换位置的。

第五章　附　则

第二十三条　本办法自公布之日起执行，由行政处负责解释 。

| 沈阳城市学院公共物品损坏赔偿单 编号： |
| --- |
| 物品名称 |  | 损坏地点 |  |
| 责任部门 |  | 责任人 |  | 联系方式 |  |
| 损坏过程（简要） |
| 物品价值（财务） |  | 修复费用（物业） |  |
| 处置人员 |  | 联系方式 |  |
| 责任人签字 |  | 部门负责人签字 |  |
| 物业服务部签字 |  | 行政处签字 |  |
| 沈阳城市学院公共物品损坏赔偿单 编号： |
| 物品名称 |  | 损坏地点 |  |
| 责任部门 |  | 责任人 |  | 联系方式 |  |
| 损坏过程（简要） |
| 物品价值（财务） |  | 修复费用（物业） |  |
| 处置人员 |  | 联系方式 |  |
| 责任人签字 |  | 部门负责人签字 |  |
| 物业服务部签字 |  | 行政处签字 |  |

沈阳城市学院会议（活动）场所使用管理规定

为加强学校会议（活动）场所的管理和使用，提高利用效率，保证各类会议（活动）的顺利召开和会议（活动）场所的有序使用，更好的为全校师生提供服务，特制定沈阳城市学院会议（活动）场所使用管理规定。

一、会议（活动）场所功能概况

1、经管楼白桦厅（沙发椅，16座）

主要用于接待外宾、重要客人，进行小型座谈等。

管理责任人：王海旭

2、梧桐宾馆三楼会议室（长桌，主宾10座，侧位8座，有投影）

主要用于接待外宾、重要客人，进行小型会谈等。

管理责任人：郎焕然

3、白卿宫会议室（长桌，44座，有投影）

主要用于校内中型会议和涉外会议。

管理责任人：刘凤霞

4、绿岛俱乐部三楼宴会厅（有舞台、音响）

主要用于晚会、典礼等学生活动。

管理责任人：蒋巍

5、南楼一楼会议厅（领导席长桌24座，嘉宾席4排96座，有投影、麦克、计算机）

用于校内重要大型会议和涉外会议。

管理责任人：郭思男

6、白卿宫国际报告厅（7排，不固定座椅，210座，有投影、麦克、计算机）

主要用于各类报告会、学术会、颁奖会等。

管理责任人：金强

7、绿岛讲堂（10排，552座，有投影、麦克）

主要用于全校大会、校内外重要报告会、学术会、颁奖典礼、演出等。

管理责任人：金强

8、体育馆（4区域，1256座）

主要用于校内外大型庆典、晚会、活动等。

管理责任人：金强

二、会议（活动）场所申请审批程序

使用各会议（活动）场所须提前向行政处预约申请，每周五前预约下周的使用安排，申请需持会议（活动）场所申请表，经部门负责人签字后，报行政处郭思男老师，经审批后方可安排使用。

1、会议（活动）召集单位要综合考虑会议的性质、目的、参会范围、参会人数等因素，选取最适宜的会议（活动）场所。
    2、使用会议（活动）场所必须提前预约，不提前预约的常规性会议和活动一般不予安排使用。

3、若各院（部）、处（室）预定的会议（活动）场所与学校临时性重要会议（活动）发生冲突，全校性会议（活动）优先使用。

三、会议（活动）场所使用管理规定

1、各会议（活动）场所由相应管理责任人负责监管，并负责场所内设备、设施、物品的管理和维护以及卫生环境的保持和检查。

2、使用单位要爱护场所内设备、设施，小心使用，若设备、设施发生损坏，须照价赔偿。
    3、使用单位要注意保持会议（活动）场所卫生，禁止吸烟、随地吐痰和乱扔杂物、废纸等。
    4、会议（活动）结束后，使用单位负责关闭场所内所有电源，（包括灯具、投影、音响、麦克等），及时将场所整理、清扫干净，会议（活动）用横幅要及时撤下，锁门关窗，由相应管理责任人进行验收。
    四、本规定由行政处负责解释，自发布之日起实施。

沈阳城市学院会议（活动）场所使用申请表

| 申请单位 |  |
| --- | --- |
| 借用场所 |  |
| 使用日期 | 年 月 日(星期 ) |
| 使用时间 | 时 分 - 时 分 |
| 活动人数 |  | 活动负责人及联系方式 |  |
| 安全负责人联系方式 |  |
| 活动主题 |  |
| 活动性质 | □报告会 □座谈会 □研讨会 □外事会议 □观影活动 □文艺晚会 □舞会 □节目彩排 其他（请注明） |
| 所需器材 | □ 计算机、投影仪 □ 麦克（数量） □ 其他 |
| 使用承诺 | 1.不擅自使用、挪动、更改、撤换场所设备设施； 2.不造成场所设备、设施损坏或丢失； 3.服从场所责任人协调管理； 4.使用完毕，清除装饰物、垃圾，并归位相关设备设施。 |
| 申请单位负责人签字（章） |  |
| 审批单位意见 | （签字） |
| 会议（活动）场所使用情况反馈单 |
| 设备设施有无损坏 |  | 卫生情况 |  |
| 检查人员 |  |

备注： 使用各会议（活动）场所须提前向行政处预约申请，每周五前预约下周的使用安排，申请需持会议（活动）场所申请表，经部门负责人签字后，报行政处郭思男，经审批后方可安排使用。

另：绿岛讲堂每周二、周五晚设备维护，不开放使用。

| 沈阳城市学院公共设施年检清单 |
| --- |
| 序号 | 年检审查事项 | 对接单位 | 负责部门 | 频率 | 备注 |
| 1 | 学校污水、大气排放审批缴费 | 区环保局 | 资产管理部 | 每季度 |  |
| 2 | 学校各公共场所卫生许可证办理及年审（食堂、超市、卫生所、图书馆、体育馆） | 区质监局 | 餐饮服务部 | 每年 |  |
| 3 | 学校食堂、超市、图书馆、体育馆等公共场所空气质量检测报告 | 区卫生局/有资质的检测机构 | 资产管理部 | 每年 |  |
| 4 | 学校自备井取水许可证的申办 | 水利局办事大厅 | 资产管理部 |  |  |
| 5 | 水池清理、水质监测 | 有资质的施工单位检测机构 | 资产管理部 | 每年两次 |  |
| 6 | 学校游泳馆电锅炉、供热锅炉的内外年检 | 沈阳市特种设备检验所 | 资产管理部 | 供暖前一个月 |  |
| 7 | 学校各建筑电梯检测 | 沈阳市特种设备检验所 | 资产管理部 | 每年 |  |
| 8 | 学校建筑物避雷设施年检 | 有资质的检测机构 | 物业服务部 | 每年 |  |
| 9 | 餐饮营业场所营业执照 | 区食药监局 | 餐饮服务部 |  |  |
| 10 | 餐饮经营人员、蓄水池管理员健康证 | 苏家屯区疾控中心 | 餐饮服务部 |  |  |
| 11 | 集中供水许可证 | 沈阳市疾控中心 | 资产管理部 | 每五年 |  |
| 12 | 消防年检 | 有资质的检测机构 | 安全保卫部 | 每年 |  |

沈阳城市学院行政服务绩效考核体系

| 考核部门 | 考核项目 | 考核观测点 | 分值 | 频率 | 评分标准 | 考核方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 资产管理部 | 高效办公 | 文案工作 | 5 | 周 | 高效规范起草行政处有关文件、规章制度、月季年度工作计划、工作总结，及时整理归档，每缺一项-2分 | 查阅 |
|  |  | 对外宣传 | 5 | 周 | 负责部门对外宣传工作（网站、微信平台、网媒），重要工作漏报错报一项-2分 | 查阅记录 |
|  |  | 工作环境 | 5 | 周 | 维护部门内部安全、卫生、办公环境、办公秩序，每一人次违反行政处安全防火负责规定，每次违反-2分；社区中心环境不合格每次-2分。 | 检查、抽查 |
|  |  | 值班监督 | 10 | 月 | 制定并监督学校5套值班体系实施，每发现一处不合格-2 | 检查、抽查 |
|  |  | 证照验审 | 10 | 月 | 每年定期督办学校11项验审证照，每缺一项-3分。 | 查阅记录 |
|  | 校产运营 | 资产经营 | 10 | 周 | 制定详实可操作的校园资产运行规划、管理制度并实施，每欠缺一项-2 | 监督检查 |
|  |  |  | 5 | 周 | 合同清晰、回访及时，每欠缺一项-5 |  |
|  |  |  | 10 | 周 | 每学年独立完成营业额50万，±1万，±2分 |  |
|  |  | 活动审批 | 5 | 月 | 场馆使用、入校活动，每差错一项-3分。 | 监督检查 |
|  | 校园资产 | 资产盘查 | 10 | 周 | 建立学校、学院两级固定资产台账，账目清晰、准确，每一处差错-2分 | 检查、抽查 |
|  |  | 耗材监控 | 5 | 月 | 监控学校各部门办公耗材的使用情况，每差错一项-2分 | 检查、核查 |
|  | 服务运行 | 师生交流 | 10 | 周 | 制定学校大型活动的交通安保方案并现场指挥，每差错一项-2分 | 监督检查 |
|  |  | 服务监控 | 10 |  | 监督校内各运行部门履行校园服务，每差错一项-3分 | 监督检查 |
| 物资供应部 | 物资供应 | 物资采购 | 40 | 月 | 校内物资供应及时，每投诉一项-2分 | 问卷调查、调查回访 |
|  |  | 仓库管理 | 20 | 月 | 仓库进出账目清晰，摆放整齐，卫生环境达标，每一处不达标-2分 | 检查、抽查 |
|  |  | 物资安全 | 40 | 月 | 物资保管措施得当，各项安全措施得当，无安全隐患，每一处安全隐患-2分 | 检查、抽查 |
| 餐饮服务部 | 餐饮单位运行 | 单位资质 | 20 | 学期 | 校内各餐饮经营单位资质齐全，每欠缺一项-5 | 检查、核查 |
|  |  | 经营规范 | 20 | 月 | 校内各餐饮经营单位卫生、储藏、留样、送餐等程序规范，每差错一项-3分 | 检查、核查 |
|  |  | 食品安全 | 30 | 月 | 确保校内餐饮经营安全事故0报告，每发生一起一票否决 | 检查、核查 |
|  |  | 服务满意度 | 30 | 月 | 校内师生对餐饮服务满意度达95%以上，±1%，±2分 | 问卷调查、调查回访 |
| 物业服务部 | 宿舍管理 | 建家服务 | 5 | 月 | 配合学生处开展社区“学生之家”建设服务，基础保障工作到位，每一处服务欠缺-2分 | 检查工作实效 |
|  |  | 社区保障 | 5 | 月 | 社区卫生、安全管理、突发事件处理得当，每欠缺一项-2分 | 检查工作实效 |
|  |  | 部门考核 | 5 | 月 | 本部门工人考核数据详实，工作推进有成效，每欠缺一项-2分 | 检查工作实效 |
|  | 校园园林 | 园林档案 | 10 | 月 | 校园园林档案齐全，清晰可查，每差错一项-2分 | 查阅记录 |
|  |  | 园林维护 | 10 | 月 | 校园园林周期性维护，校内景观水平逐年提升，每差错一项-2分 | 检查工作实效 |
|  | 运行维修 | 点位档案 | 5 | 周 | 校园各点位水、电、暖运行档案齐备，每欠缺一项-2分 | 查阅记录 |
|  |  | 维修服务 | 20 | 周 | 校园报修服务处理及时，每投诉一项-2分 | 检查工作实效 |
|  |  | 运行保养 | 10 | 月 | 针对校园水电管网制定周期维护制度并开展周期维护，每欠缺一项-2分 | 检查工作实效 |
|  |  | 运行监督 | 10 | 月 | 每月对全校水电使用单位安全隐患进行排查，每漏报一处安全隐患-2分 | 检查工作实效 |
|  |  | 服务满意度 | 20 | 月 | 校内师生对运行维修服务满意度达95%以上，±1%，±2分 | 问卷调查、调查回访 |
| 安全保卫部 | 校园治安 | 安防制度 | 10 | 月 | 制定并实施切合实际、卓有成效的校园安防制度，每欠缺一项-2分 | 检查工作实效 |
|  |  | 隐患排查 | 20 | 每天 | 每天巡查校园，发现安全隐患，及时上报并处理，每漏报一处安全隐患-2分 | 检查工作实效 |
|  |  | 应急保障 | 15 | 实时 | 按学校规章制度及时处理校内突发事件，重大活动保障到位，每差错一项-5分 | 检查工作实效 |
|  | 交通保障 | 交通秩序 | 10 | 周 | 按《沈阳城市学院校园道路、交通、车辆管理规定》规范校园交通秩序，每漏报一处违章情况-2分 | 检查工作实效 |
|  | 消防安全 | 消防档案 | 10 | 月 | 完善校园消防档案，每欠缺一项-2分 | 查阅记录 |
|  |  | 消防措施 | 10 | 月 | 建立学校消防管理制度并实施，每欠缺一项-2分 | 检查工作实效 |
|  |  | 消防设施 | 15 | 月 | 每月检查校园消防设施，确保其完好，每漏一处-2分 | 检查工作实效 |
|  |  | 消防培训 | 10 | 学期 | 每学期针对全校师生开展消防培训及演练，每欠缺一项-2分 | 检查工作实效 |
| 突出贡献 | 经验推广 |  |  | 学期 | 针对学校后勤服务发展提出具有建设性意义的推广经验，领导采纳+10 | 材料申报 |
|  | 树立典型 |  |  | 学期 | 树立“有爱心、肯奉献、会工作”的典型人物，服务满意度在98%以上，每涌现一人+5分 | 材料申报 |

# Text boxes

分管校长

行政处处长

行政处副处长

资产管理部

物资供应部

餐饮服务部

办公室

社会服务组

物业服务部

安全保卫部

社区服务组

园林绿化班

物业水工班

物业电工班

行政处

物资供应部

公司审批

校长审批

物资需求部门书面申请

公司采购

行政处物资供应部接收

物资需求部门签收使用